**Перечень ИБП в разрезе Лотов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | ГОСБ | Адрес объекта | Изготовитель | Марка, модель | Заводской номер | Обозначение | Статус | Состояние | Дата ввода в эксплуатацию | Дата окончания гарантии | Номинальная мощность,КВА | Выходное напряжение,В | **Стоимость реализации, руб.** |
| 1 | Головное отделение №9055 | 197372, г Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, 36к1литерА **На Кр.Текст.2** | APC | Smart-UPS VT 40 | PS0904240132 | АРС Smart-UPS VT 40 кВа | Ремонт | Неисправен | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 40 | 380 | 14400 |
| 2 | Головное отделение №9055 | 196601, г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Московская, 33литерА | APC | Symmetra LX | CD0450160736 | АРС Symmetra LX 12 кВА | Ремонт | Неисправен | 01.01.2004 | 01.01.2006 | 12 | 380 | 13600 |
| 3 | Головное отделение №9055 | 196620, г Санкт-Петербург, г Павловск, ул Конюшенная, 16/13литер | APC | Smart-UPS VT | PS1231131152 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | Ремонт | Неисправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 13600 |
| 4 | Головное отделение №9055 | 196605, г Санкт-Петербург, г Пушкин, ш Петербургское, 13/1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1109140997 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | Ремонт | Неисправен | 01.01.2011 | 01.01.2013 | 10 | 380 | 13600 |
| 5 | Головное отделение №9055 | 196602, г Санкт-Петербург, г Пушкин, ш Павловское, 19литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1231332017 | APC Smart-UPS VT 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 01.01.2013 | 01.01.2015 | 20 | 380 | 13600 |
| 6 | Головное отделение №9055 | 199397, г Санкт-Петербург, ул Капитанская, 4литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1136130509 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | Ремонт | Неисправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 13600 |
| 7 | Головное отделение №9055 | 194354, г Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, 64литерА **на Кр.Тесктс.2** | Makelsan | HF 33020 | 3015AS00569A | Makelsan Boxer 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 16.12.2016 | 16.12.2018 | 20 | 380 | 9600 |
| 8 | Головное отделение №9055 | 196066, г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 189литерА | APC | Smart-UPS VT | PS0931140825 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | Ремонт | Неисправен | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 10 | 380 | 13600 |
| 9 | Головное отделение №9055 | 194356, г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 134к3литА | Makelsan | HF 33020 | 4416AS00946A | Makelsan Boxer 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 22.03.2017 | 22.03.2019 | 20 | 380 | 9600 |
| 10 | Головное отделение №9055 | 197348, г Санкт-Петербург, пр-кт Коломяжский, 15к2литерА | Makelsan | HF 33020 | 2515AS00545A | Makelsan Boxer 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 01.01.2015 | 01.01.2017 | 20 | 380 | 9600 |
| 11 | Головное отделение №9055 | 196626, г Санкт-Петербург, п Шушары, ул Первомайская, 15литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1149131616 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | Ремонт | Неисправен | 01.03.2013 | 01.03.2015 | 15 | 380 | 13600 |
| 12 | Головное отделение №9055 | 196603, г Санкт-Петербург, г Пушкин, ш Красносельское, 35 **на Кр.Текст.2** | APC | Symmetra LX | QD0550151740 | АРС Symmetra LX 8 кВА | Ремонт | Неисправен | 22.06.2005 | 22.06.2007 | 8 | 380 | 13600 |
| 13 | Головное отделение №9055 | 191119, г Санкт-Петербург, ул Марата, 65/20литер | APC | Smart-UPS VT | PS1239130953 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | Ремонт | Исправен | 29.07.2013 | 29.07.2015 | 15 | 380 | 93600 |
| 14 | Головное отделение №9055 | 191186, г Санкт-Петербург, ул Казанская, 8\_10литерА | Makelsan | HF33020 | 4616AS00962A | Makelsan Boxer 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 01.01.2016 | 01.01.2018 | 20 | 380 | 9600 |
| 15 | Головное отделение №9055 | 191036, г Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, 37литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1248331581 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 29.07.2013 | 29.07.2015 | 20 | 380 | 13600 |
| 16 | Головное отделение №9055 | 191167, г Санкт-Петербург, пр-кт Невский, 168 **(Кр.Текст.2)** | APC | Smart-UPS VT | PS1349392502 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 16.12.2013 | 16.12.2015 | 20 | 380 | 13600 |
| 17 | Головное отделение №9055 | 190005, г Санкт-Петербург, ул 2-я Красноармейская, 2/27литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1336132811 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | Ремонт | Неисправен | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 15 | 380 | 13600 |
| 18 | Головное отделение №9055 | 196657, г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Пролетарская, 60литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1431130971 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 30.12.2014 | 30.12.2016 | 20 | 380 | 13600 |
| 19 | Головное отделение №9055 | 198515, г Санкт-Петербург, п Стрельна, ш Санкт-Петербургское, 88литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1224131895 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 11.04.2013 | 11.04.2015 | 20 | 380 | 13600 |
| 20 | Головное отделение №9055 | 190020, г Санкт-Петербург, пр-кт Старо-Петергофский, 9блитерА | APC | Smart-UPS VT | PS13451313379 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | Ремонт | Неисправен | 26.12.2014 | 26.12.2016 | 15 | 380 | 13600 |
| 21 | Головное отделение №9055 | 198516, г Санкт-Петербург, г Петергоф, пр-кт Санкт-Петербургский, 52литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1341330941 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 29.07.2014 | 29.07.2016 | 20 | 380 | 13600 |
| 22 | Головное отделение №9055 | 198332, г Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 82к1 **Кр.Текст.2** | APC | Smart-UPS VT | PS1338330242 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 07.07.2014 | 07.07.2016 | 20 | 380 | 13600 |
| 23 | Головное отделение №9055 | 192071, г Санкт-Петербург, пр-кт Славы, 16литерА **Невский 99/101** | APC | Smart-UPS VT | PS1427131048 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 13.08.2014 | 13.08.2016 | 20 | 380 | 13600 |
| 24 | Головное отделение №9055 | 192177, г Санкт-Петербург, ул Прибрежная, 8к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1411331256 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | Ремонт | Неисправен | 18.08.2014 | 18.08.2016 | 10 | 380 | 13600 |
| 25 | Головное отделение №9055 | 192177, г Санкт-Петербург, ул Прибрежная, 8к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1427131653 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 28.08.2014 | 28.08.2016 | 20 | 380 | 13600 |
| 26 | Головное отделение №9055 | 199178, г Санкт-Петербург, линия 8-я В.О., 73/23литер | APC | Smart-UPS VTР | PS1146330392 | АРС Smart-UPS VTР 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 19.07.2013 | 19.07.2015 | 20 | 380 | 13600 |
| 27 | Головное отделение №9055 | 197022, г Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, 41литерА, **на Кр.Текст.2** | APC | Smart-UPS VT | PS1303334401 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | Ремонт | Неисправен | 23.12.2013 | 23.12.2015 | 15 | 380 | 13600 |
| 28 | Головное отделение №9055 | 197110, г Санкт-Петербург, ул Большая Зеленина, 14/18литер | Makelsan | HF 33015 | 5115AS00232A | Makelsan Boxer 15 кВА | Ремонт | Неисправен | 23.11.2016 | 23.11.2018 | 15 | 380 | 8800 |
| 29 | Головное отделение №9055 | 196084, г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 105\_107лит, **Кр.Текст.2** | Makelsan | HF 33015 | 5115AS00238A | Makelsan Boxer 15 кВА | Ремонт | Неисправен | 29.12.2016 | 29.12.2018 | 15 | 380 | 8800 |
| 30 | Головное отделение №9055 | 197372, г Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, 22к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1203333420 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 25.07.2013 | 25.07.2015 | 20 | 380 | 13600 |
| 31 | Головное отделение №9055 | 194356, г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 124к1литА | Makelsan | HF 33040 | 3015AS00391A | Makelsan Boxer 40 кВА | Ремонт | Неисправен | 26.10.2015 | 26.10.2017 | 40 | 380 | 10400 |
| 32 | Головное отделение №9055 | 195176, г Санкт-Петербург, ш Революции, 16литерА | Makelsan | HF 33015 | 2615AS00186A | Makelsan Boxer 15 кВА | Ремонт | Неисправен | 26.10.2015 | 26.10.2017 | 15 | 380 | 8800 |
| 33 | Головное отделение №9055 | 192071, г Санкт-Петербург, ул Бухарестская, 43литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS0729340982 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | Ремонт | Неисправен | 11.08.2011 | 11.08.2013 | 15 | 380 | 13600 |
| 34 | Головное отделение №9055 | 198330, г Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 95к1литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1130130371 | АРС Smart-UPS VTР 20 кВА | Ремонт | Неисправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 20 | 380 | 13600 |
| 35 | Мурманское отделение №8627 | 184250, обл Мурманская, г Кировск, ул Юбилейная, 2 | APC | Smart-UPS VT 40\SUVT40KH4B4S | PS1222134097 | ИБП | Ремонт | Исправен | 19.07.2013 | 19.07.2014 | 40 | 400 | 122400 |
| 36 | Мурманское отделение №8627 | 184042, обл Мурманская, р-н Кандалакшский, г Кандалакша, ул Новая, 10 | APC | Smart UPS VT 10\SUVT10KH2B2S | PS1222132907 | ИБП | Ремонт | Исправен | 01.10.2013 | 01.10.2014 | 10 | 400 | 77600 |
| 37 | Новгородское отделение №8629 | обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Фёдоровский Ручей, 2/13 | APC | SUVTPF30KB4H | PS1421131193 | АРС | Ремонт | Неисправен | 10.10.2006 | 10.10.2007 | 30 | 380 | 14400 |
| 38 | Новгородское отделение №8629 | 174411, обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Подбельского, 47 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1320330924 | АРС | Ремонт | Неисправен | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 20 | 380 | 8800 |
| 39 | Новгородское отделение №8629 | 173003, обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Большая Санкт-Петербургская, 39 | APC | SUVTPF40KB4H | PS1243130366 | АРС | Ремонт | Неисправен | 30.07.2013 | 30.07.2014 | 40 | 380 | 14400 |
| 40 | Новгородское отделение №8629 | 173025, обл Новгородская, г Великий Новгород, пр-кт Мира, 44/20 | APC | SUVTPF40KB4H | PS1141331317 | АРС | Ремонт | Неисправен | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 40 | 380 | 14400 |
| 41 | Новгородское отделение №8629 | 174411, обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Коммунарная, стр48 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1119341459 | АРС | Ремонт | Неисправен | 09.08.2013 | 09.08.2014 | 20 | 380 | 8800 |
| 42 | Карельское отделение №8628 | 185031, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Зайцева (Октябрьский р-н), 72 | APC | SMART-UPS VT | PS1248332542 | ИБП | Ремонт | Неисправен | 31.07.2013 | 31.07.2015 | 20 | 380 | 13600 |
| 43 | Калининградское отделение №8626 | 236006, обл Калининградская, г Калининград, наб Правая, зд6 | Makelsan | Makelsan boxer | BX330205216AS01033 | ИБП | В работе | Исправен | 21.08.2017 | 21.08.2018 | 20 | 380 | 60000 |
| 44 | Головное отделение №9055 | 194021, г Санкт-Петербург, ул Политехническая, 17к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1045141504 | АРС Smart-UPS VT 40 кВА | В работе | Исправен | 18.04.2013 | 18.04.2015 | 40 | 380 | 113600 |
| 45 | Головное отделение №9055 | 197372, г Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, 30к1литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1143130756 | АРС Smart-UPS VTР 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 20 | 380 | 76000 |
| 46 | Головное отделение №9055 | 193231, г Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, 3к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1349332505 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2013 |  | 15 | 380 | 86400 |
| 47 | Мурманское отделение №8627 | 183038, обл Мурманская, г Мурманск, ул Воровского, 4/22 | APC | Smart-UPS VT 30kVA\SUVTP30KH4В | PS1116142039 | ИБП | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 30 | 400 | 80800 |
| 48 | Мурманское отделение №8627 | 183025, обл Мурманская, г Мурманск, ул Академика Книповича, 24 | APC | Smart UPS VT15\SUVTP15KH3B4S | PS1136130510 | ИБП | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 15 | 400 | 64800 |
| 49 | Головное отделение №9055 | 188560, обл Ленинградская, р-н Сланцевский, г Сланцы, ул Кирова, 7 | APC | SUVTPF15KB2H | 0034MKJH00234 |  | В работе | Исправен | 10.11.2015 |  | 15 | 380 | 124800 |
| 50 | Головное отделение №9055 | 187000, обл Ленинградская, р-н Тосненский, г Тосно, ул Боярова, 2 | APC | SUVTPF15KB2H | 0039VIH0039 |  | В работе | Исправен | 18.08.2016 |  | 15 | 380 | 147200 |
| 51 | Головное отделение №9055 | 187320, обл Ленинградская, р-н Кировский, г Шлиссельбург, ул Кирова, 2 | APC | SUVTPF15KB4H | PS1137330574 |  | В работе | Исправен | 10.10.2016 |  | 15 | 380 | 180000 |
| 52 | Головное отделение №9055 | 188304, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Соборная, 30 | APC | SUVTPF15KB4H | PS1119340551 |  | В работе | Исправен | 12.10.2016 |  | 15 | 380 | 180000 |
| 53 | Головное отделение №9055 | 188304, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Соборная, 30 | APC | PS1310331314 | PS1310331314 |  | В работе | Исправен | 16.11.2016 |  | 10 | 380 | 168800 |
| 54 | Головное отделение №9055 | 188692, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Кудрово, пр-кт Европейский, 5 | APC | SUVTPF10KB4H | 0050CBVNM0050 |  | В работе | Исправен | 14.11.2018 |  | 10 | 380 | 328800 |
| 55 | Головное отделение №9055 | 188678, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики, 7 | APC | SUVTPF10KB4H | 0051VJHGDD0051 |  | В работе | Исправен | 16.10.2019 |  | 10 | 380 | 300000 |
| 56 | Головное отделение №9055 | 188309, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Авиатриссы Зверевой, 7/12 | Makelsan | HF33020 | BX330202116AS00813A |  | В работе | Исправен | 13.12.2018 |  | 20 | 380 | 79200 |
| 57 | Головное отделение №9055 | 188800, обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, пр-кт Ленина, 12 | APC | SURT20KBMXLI | IS1107000793 |  | В работе | Исправен | 23.09.2015 |  | 20 | 380 | 167200 |
| 58 | Головное отделение №9055 | 188800, обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, пр-кт Ленина, 12 | APC | SURT20KBMXLI | 0054GHIKJGK0054 |  | В работе | Исправен | 08.09.2015 |  | 20 | 380 | 160000 |
| 59 | Головное отделение №9055 | обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Сертолово, ул Молодцова, 7к3 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1146330378 |  | В работе | Исправен | 30.03.2013 |  | 20 | 380 | 80800 |
| 60 | Головное отделение №9055 | 188661, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, д Новое Девяткино, ул Озерная, 4 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1232331189 |  | В работе | Исправен | 27.09.2012 |  | 20 | 380 | 74400 |
| 61 | Головное отделение №9055 | 188680, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, д Старая, ул Верхняя, 5к1 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1331130539 |  | В работе | Исправен | 10.10.2013 |  | 20 | 380 | 93600 |
| 62 | Головное отделение №9055 | 188691, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Кудрово, ул Ленинградская (Новый Оккервиль мкр), 3 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1331130542 |  | В работе | Исправен | 31.10.2013 |  | 20 | 380 | 93600 |
| 63 | Головное отделение №9055 | 188640, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Всеволожск, пр-кт Всеволожский, 61 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1341330966 |  | В работе | Исправен | 30.09.2014 |  | 20 | 380 | 105600 |
| 64 | Головное отделение №9055 | обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Светогорск, ул Пограничная, 1 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1219332471 |  | В работе | Исправен | 30.05.2013 |  | 20 | 380 | 80800 |
| 65 | Головное отделение №9055 | 187110, обл Ленинградская, р-н Киришский, г Кириши, пр-кт Ленина, 38 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1127330263 |  | В работе | Исправен | 06.02.2012 |  | 20 | 380 | 62400 |
| 66 | Головное отделение №9055 | 187000, обл Ленинградская, р-н Тосненский, г Тосно, пр-кт Ленина, 43 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1328330250 |  | В работе | Исправен | 30.09.2013 |  | 20 | 380 | 93600 |
| 67 | Головное отделение №9055 | 187032, обл Ленинградская, р-н Тосненский, п Тельмана, нет, 2Б | APC | SUVTPF20KB2H | PS1333330428 |  | В работе | Исправен | 27.12.2013 |  | 20 | 380 | 93600 |
| 68 | Головное отделение №9055 | 188480, обл Ленинградская, р-н Кингисеппский, г Кингисепп, ул Большая Советская, 41 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1331130550 |  | В работе | Исправен | 02.03.2015 |  | 20 | 80 | 118400 |
| 69 | Головное отделение №9055 | 187420, обл Ленинградская, р-н Волховский, г Сясьстрой, ул Советская, 22 | APC | SUVTPF20KB2H | PS0934140642 |  | В работе | Исправен | 17.09.2012 |  | 20 | 380 | 74400 |
| 70 | Головное отделение №9055 | 187300, обл Ленинградская, р-н Кировский, гп Мга, ул Вокзальная, 5 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1224131896 |  | В работе | Исправен | 17.06.2015 |  | 20 | 380 | 124800 |
| 71 | Головное отделение №9055 | 187555, обл Ленинградская, р-н Тихвинский, г Тихвин, ул Карла Маркса, 30 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1331130547 |  | В работе | Исправен | 13.09.2013 |  | 20 | 380 | 87200 |
| 72 | Головное отделение №9055 | 188760, обл Ленинградская, р-н Приозерский, г Приозерск, ул Северопарковая, 1 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1426230501 |  | В работе | Исправен | 07.11.2014 |  | 20 | 380 | 112000 |
| 73 | Головное отделение №9055 | 188480, обл Ленинградская, р-н Кингисеппский, г Кингисепп, ул Большая Гражданская, 3 | APC | SUVTPF20KB4H | PS0824240033 |  | В работе | Исправен | 08.10.2014 |  | 20 | 380 | 129600 |
| 74 | Головное отделение №9055 | 188230, обл Ленинградская, р-н Лужский, г Луга, пр-кт Кирова, 67а | Makelsan | HF33040 | BX330403015AS00392A |  | В работе | Исправен | 28.06.2016 |  | 40 | 380 | 82400 |
| 75 | Головное отделение №9055 | 187406, обл Ленинградская, р-н Волховский, г Волхов, ул Мичурина, 1Б | Makelsan | HF33040 | BX330403115AS00397A |  | В работе | Исправен | 26.10.2015 |  | 40 | 380 | 72800 |
| 76 | Головное отделение №9055 | 188640, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Всеволожск, пр-кт Октябрьский, 83 | APC | SUVTF30KB4H | PS0730140673 |  | В работе | Исправен | 30.09.2015 |  | 30 | 380 | 178400 |
| 77 | Головное отделение №9055 | 188640, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Всеволожск, пр-кт Октябрьский, 83 | APC | SUVTF30KB4H | PS0730140678 |  | В работе | Исправен | 30.09.2015 |  | 30 | 380 | 178400 |
| 78 | Головное отделение №9055 | 187110, обл Ленинградская, р-н Киришский, г Кириши, ул Советская, 18 | APC | SUVTPF20KB4H | PS1230331319 |  | В работе | Исправен | 09.10.2012 |  | 20 | 380 | 91200 |
| 79 | Головное отделение №9055 | 188640, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Всеволожск, ул Александровская, 78 | APC | SUVTPF30KB4H | PS1106342391 |  | В работе | Исправен | 26.06.2014 |  | 30 | 380 | 137600 |
| 80 | Головное отделение №9055 | 188800, обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, пр-кт Ленина, 20к3 | APC | SUVTPF30KB4H | PS1041240062 |  | В работе | Исправен | 24.06.2013 |  | 30 | 380 | 105600 |
| 81 | Головное отделение №9055 | 187115, обл Ленинградская, р-н Киришский, г Кириши, ул Комсомольская, 6 | APC | SUVTPF30KB4H | PS1224131665 |  | В работе | Исправен | 26.09.2012 |  | 30 | 380 | 97600 |
| 82 | Головное отделение №9055 | 187600, обл Ленинградская, р-н Бокситогорский, г Пикалево, ул Советская, 1а | APC | SUVTPF30KB4H | PS1302131625 |  | В работе | Исправен | 29.03.2013 |  | 30 | 380 | 105600 |
| 83 | Головное отделение №9055 | 187556, обл Ленинградская, р-н Тихвинский, г Тихвин, мкр 3, 4 | APC | SUVTPF30KB4H | PS1230131000 |  | В работе | Исправен | 29.09.2012 |  | 30 | 380 | 97600 |
| 84 | Головное отделение №9055 | 188542, обл Ленинградская, г Сосновый Бор, пр-кт Героев, 47 | APC | SUVTPF30KB4H | PS1419131935 |  | В работе | Исправен | 30.06.2014 |  | 30 | 380 | 137600 |
| 85 | Головное отделение №9055 | 187780, обл Ленинградская, р-н Подпорожский, г Подпорожье, ул Свирская, 48 | APC | SUVTPF30KB4H | PS1211331473 |  | В работе | Исправен | 27.08.2012 |  | 30 | 380 | 97600 |
| 86 | Головное отделение №9055 | обл Ленинградская, р-н Приозерский, г Приозерск, ул Красноармейская, 10 | APC | SUVTPF30KB4H | PS1242131140 |  | В работе | Исправен | 29.03.2013 |  | 30 | 380 | 105600 |
| 87 | Головное отделение №9055 | 188800, обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, ул Садовая, 15 | APC | SUVTPF40KB4H | PS1310131680 |  | В работе | Исправен | 31.05.2013 |  | 40 | 380 | 113600 |
| 88 | Головное отделение №9055 | 188800, обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, ул Садовая, 15 | APC | SUVTPF40KB4H | PS1310131734 |  | В работе | Исправен | 31.05.2013 |  | 40 | 380 | 113600 |
| 89 | Головное отделение №9055 | 188485, обл Ленинградская, р-н Кингисеппский, г Кингисепп, ул Театральная, зд4 | APC | SUVTPF40KB4H | PS0747140489 |  | В работе | Исправен | 25.09.2013 |  | 40 | 380 | 130400 |
| 90 | Головное отделение №9055 | 187555, обл Ленинградская, р-н Тихвинский, г Тихвин, ул Советская, 42 | APC | SUVTPF40KB4H | PS1103141478 |  | В работе | Исправен | 07.09.2012 |  | 40 | 380 | 104800 |
| 91 | Головное отделение №9055 | 187000, обл Ленинградская, р-н Тосненский, г Тосно, пр-кт Ленина, 60 | APC | SUVTPF40KB4H | PS1141331313 |  | В работе | Исправен | 29.03.2013 |  | 40 | 380 | 113600 |
| 92 | Головное отделение №9055 | 187342, обл Ленинградская, р-н Кировский, г Кировск, б-р Партизанской Славы, 12а | APC | SUVTPF40KB4H | PS1222134104 |  | В работе | Исправен | 14.01.2013 |  | 40 | 380 | 113600 |
| 93 | Головное отделение №9055 | 187342, обл Ленинградская, р-н Кировский, г Кировск, б-р Партизанской Славы, 12а | APC | SUVTPF40KB4H | PS1222134063 |  | В работе | Исправен | 14.01.2013 |  | 40 | 380 | 113600 |
| 94 | Головное отделение №9055 | 188560, обл Ленинградская, р-н Сланцевский, г Сланцы, ул Кирова, 44 | APC | SUVTPF40KB4H | PS1310131701 |  | В работе | Исправен | 30.06.2013 |  | 40 | 380 | 122400 |
| 95 | Головное отделение №9055 | 187342, обл Ленинградская, р-н Кировский, г Кировск, ул Набережная, 19 | APC | SUVTPF40KB4H | PS0821140222 |  | В работе | Исправен | 30.06.2016 |  | 40 | 380 | 217600 |
| 96 | Головное отделение №9055 | 188304, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Красная, 10 | APC | SUVTPF40KB4H | 920FJJKG032 |  | В работе | Исправен | 20.10.2014 |  | 40 | 380 | 148000 |
| 97 | Головное отделение №9055 | 188480, обл Ленинградская, р-н Кингисеппский, г Кингисепп, ул Октябрьская, зд9 | Makelsan | HF33040 | BX3304003317AS00716A |  | В работе | Исправен | 29.06.2016 |  | 40 | 380 | 82400 |
| 98 | Головное отделение №9055 | 188800, обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, ул Кривоносова, 9а | APC | SUVTPF10KB2H | PS1384338998 |  | В работе | Исправен | 30.10.2014 |  | 10 | 380 | 92800 |
| 99 | Головное отделение №9055 | 188662, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Мурино, пл Привокзальная, 1А | APC | SUVTPF15KB2H | PS1349332494 |  | В работе | Исправен | 20.12.2014 |  | 15 | 380 | 101600 |
| 100 | Головное отделение №9055 | 195248, г Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, 37литерА | APC | Smart-UPS VT | PS 0938140323 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 20 | 380 | 45600 |
| 101 | Новгородское отделение №8629 | обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Людогоща, 6/13 | APC | SUVTP15KН2В2S | PS1239130942 | АРС | В работе | Исправен | 28.05.2013 | 28.05.2014 | 15 | 380 | 73600 |
| 102 | Новгородское отделение №8629 | 173009, обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Псковская, 13 | APC | SUVTP15KН2В2S | PS1231131124 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 15 | 380 | 73600 |
| 103 | Головное отделение №9055 | 187320, обл Ленинградская, р-н Кировский, г Шлиссельбург, ул Староладожский канал, 16 | Makelsan | HF33010 | BX330102215AS00442A | ИБП | В работе | Исправен | 30.09.2015 |  | 10 | 380 | 39200 |
| 104 | Головное отделение №9055 | 187700, обл Ленинградская, р-н Лодейнопольский, г Лодейное Поле, ул Володарского, 37 | Makelsan | HF33040 | BX330102515AS00466A | ИБП | В работе | Исправен | 17.12.2015 |  | 10 | 380 | 39200 |
| 105 | Головное отделение №9055 | 188410, обл Ленинградская, р-н Волосовский, г Волосово, пр-кт Вингиссара, 101 | Makelsan | HF33015 | BX330152515AS00181A | ИБП | В работе | Исправен | 29.12.2015 |  | 15 | 380 | 40800 |
| 106 | Головное отделение №9055 | 187401, обл Ленинградская, р-н Волховский, г Волхов, ул Юрия Гагарина, 25А | APC | SUVT10KH2B2S | PS1137330557 | ИБП | В работе | Исправен | 15.12.2011 |  | 10 | 380 | 51200 |
| 107 | Головное отделение №9055 | 188480, обл Ленинградская, р-н Кингисеппский, г Кингисепп, ул Воровского, 38 | APC | SUVTPF15KB4H | PS1118340390 | ИБП | В работе | Исправен | 22.12.2011 |  | 15 | 380 | 66400 |
| 108 | Головное отделение №9055 | 188800, обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, ул Кривоносова, 9а | APC | SUVTF10KB2H | PS0621144003 | ИБП | В работе | Исправен | 30.10.2014 |  | 10 | 380 | 92800 |
| 109 | Головное отделение №9055 | 188561, обл Ленинградская, р-н Сланцевский, г Сланцы, ул Маяковского, 2 | APC | SUVTPF10KB2H | PS1125130291 | ИБП | В работе | Исправен | 30.12.2011 |  | 10 | 380 | 51200 |
| 110 | Головное отделение №9055 | 188300, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Рощинская, 11к1 | APC | SUVTF10KB2H | PS0843140815 | ИБП | В работе | Исправен | 28.11.2014 |  | 10 | 380 | 92800 |
| 111 | Головное отделение №9055 | 188541, обл Ленинградская, г Сосновый Бор, пр-кт Героев, 28 | APC | SUVTF10KB2H | PS1135131094 | ИБП | В работе | Исправен | 26.12.2011 |  | 10 | 380 | 51200 |
| 112 | Головное отделение №9055 | 187553, обл Ленинградская, р-н Тихвинский, г Тихвин, ул Ярослава Иванова, 1 | APC | SUVTF10KB2H | PS1388131532 | ИБП | В работе | Исправен | 20.06.2014 |  | 10 | 380 | 88000 |
| 113 | Головное отделение №9055 | обл Ленинградская, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул Железнодорожная, 24 | APC | SUVTF15KB2H | PS0650141031 | ИБП | В работе | Исправен | 29.09.2014 |  | 15 | 380 | 96000 |
| 114 | Головное отделение №9055 | 187026, обл Ленинградская, р-н Тосненский, г Никольское, пр-кт Советский, 217 | APC | SUVTP15KH2B2S | PS217JHGJJKIH0023 | ИБП | В работе | Исправен | 30.09.2013 |  | 15 | 380 | 84800 |
| 115 | Головное отделение №9055 | 188679, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, гп имени Морозова, ул Мира, 10 | APC | SUVTPF10KB2H | PS1137330553 | ИБП 984 | В работе | Исправен | 31.12.2011 | 10096850 | 10 | 380 | 51200 |
| 116 | Головное отделение №9055 | 188645, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Всеволожск, ул Невская, 8 | APC | SUVTPF10KB2H | PS1137330562 | ИБП | В работе | Исправен | 29.12.2011 |  | 10 | 380 | 51200 |
| 117 | Головное отделение №9055 | 188731, обл Ленинградская, р-н Приозерский, п Сосново, ул Озерная, 2 | APC | SUVTPF10KB2H | PS0624140337 | ИБП | В работе | Исправен | 28.06.2017 |  | 10 | 380 | 337600 |
| 118 | Головное отделение №9055 | 187032, обл Ленинградская, р-н Тосненский, п Тельмана, нет, 7к1 | APC | SUVTPF10KB2H | PS1123130519 |  | В работе | Исправен | 31.10.2011 |  | 10 | 380 | 51200 |
| 119 | Головное отделение №9055 | 187450, обл Ленинградская, р-н Волховский, г Новая Ладога, мкр В, 2 | APC | SUVTPF10KB2H | PS11251302850 |  | В работе | Исправен | 27.12.2017 |  | 10 | 380 | 175200 |
| 120 | Головное отделение №9055 | 188800, обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, пр-кт Ленина, 9 | APC | SUVTPF10KB2H | PS1132330016 |  | В работе | Исправен | 30.12.2011 |  | 10 | 380 | 337600 |
| 121 | Головное отделение №9055 | 188640, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, г Всеволожск, ш Колтушское, 44к1 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1345131377 |  | В работе | Исправен | 30.06.2014 |  | 15 | 380 | 96000 |
| 122 | Головное отделение №9055 | 188800, обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, ш Ленинградское, 47 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1239130939 |  | В работе | Исправен | 27.06.2013 |  | 15 | 380 | 79200 |
| 123 | Головное отделение №9055 | обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, ул Приморская, 1 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1349332504 |  | В работе | Исправен | 30.12.2014 |  | 15 | 380 | 101600 |
| 124 | Головное отделение №9055 | 188910, обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Приморск, наб Лебедева, 12 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1248332528 |  | В работе | Исправен | 13.09.2013 |  | 15 | 380 | 79200 |
| 125 | Головное отделение №9055 | 188820, обл Ленинградская, р-н Выборгский, гп Рощино, ул Социалистическая, 15 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1231131131 |  | В работе | Исправен | 10.03.2014 |  | 15 | 380 | 84800 |
| 126 | Головное отделение №9055 | 188309, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Генерала Кныша, 4 | APC | SUVTPF15KB2H | PS0722140082 |  | В работе | Исправен | 12.12.2011 |  | 15 | 380 | 56800 |
| 127 | Головное отделение №9055 | 188330, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, гп Сиверский, ул Строителей, 1а | APC | SUVTPF15KB2H | PS0817140729 |  | В работе | Исправен | 30.03.2018 |  | 15 | 380 | 204000 |
| 128 | Головное отделение №9055 | 188320, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Коммунар, ул Пионерская, 2 | APC | SUVTPF15KB2H | PS0721140103 |  | В работе | Исправен | 27.06.2014 |  | 15 | 380 | 96000 |
| 129 | Головное отделение №9055 | обл Ленинградская, р-н Киришский, г Кириши, ул Строителей, 26 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1349332488 |  | В работе | Исправен | 28.11.2014 |  | 15 | 380 | 101600 |
| 130 | Головное отделение №9055 | 187406, обл Ленинградская, р-н Волховский, г Волхов, ул Александра Лукьянова, 9 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1349332500 |  | В работе | Исправен | 25.03.2015 |  | 15 | 380 | 113600 |
| 131 | Головное отделение №9055 | 188542, обл Ленинградская, г Сосновый Бор, ул Красных Фортов, 51 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1124130385 |  | В работе | Исправен | 26.12.2011 |  | 15 | 380 | 56800 |
| 132 | Головное отделение №9055 | обл Ленинградская, р-н Тосненский, г Тосно, пр-кт Ленина, 62к1 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1231131150 |  | В работе | Исправен | 20.12.2011 |  | 15 | 380 | 56800 |
| 133 | Головное отделение №9055 | 188230, обл Ленинградская, р-н Лужский, г Луга, пр-кт Володарского, 13 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1231131108 |  | В работе | Исправен | 18.02.2013 |  | 15 | 380 | 73600 |
| 134 | Головное отделение №9055 | 188490, обл Ленинградская, р-н Кингисеппский, г Ивангород, ул Гагарина, 1 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1231131107 |  | В работе | Исправен | 25.03.2013 |  | 15 | 380 | 73600 |
| 135 | Головное отделение №9055 | 188300, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Гагарина, 5 | APC | SUVTPF15KB2H | PS0721240068 |  | В работе | Исправен | 31.07.2014 |  | 15 | 380 | 96000 |
| 136 | Головное отделение №9055 | 187330, обл Ленинградская, р-н Кировский, г Отрадное, ул Гагарина, 1а | APC | SUVTPF15KB4H | 0043GHJGJK0043 |  | В работе | Исправен | 01.05.2015 | 01.05.2018 | 15 | 380 | 133600 |
| 137 | Головное отделение №9055 | 187026, обл Ленинградская, р-н Тосненский, г Никольское, ул Комсомольская, 9 | APC | SUVTPF15KB4H | PS1225330817 |  | В работе | Исправен | 17.09.2012 |  | 15 | 380 | 80000 |
| 138 | Головное отделение №9055 | 187553, обл Ленинградская, р-н Тихвинский, г Тихвин, мкр 1, 27 | APC | SUVTPF15KB4H | PS1348130012 |  | В работе | Исправен | 31.12.2011 |  | 15 | 380 | 66400 |
| 139 | Головное отделение №9055 | 188540, обл Ленинградская, г Сосновый Бор, ул Ленинградская, 70 | APC | SUVTPF15KB4H | PS1130130358 |  | В работе | Исправен | 28.11.2011 |  | 15 | 380 | 66400 |
| 140 | Головное отделение №9055 | 187000, обл Ленинградская, р-н Тосненский, г Тосно, пр-кт Ленина, 12 | APC | SUVTPF15KB4H | PS1130130352 |  | В работе | Исправен | 31.12.2011 |  | 15 | 380 | 66400 |
| 141 | Головное отделение №9055 | 188382, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, гп Вырица, ул Слуцкая, 11а | APC | SUVTF15KB4H | PS0645340549 |  | В работе | Исправен | 28.01.2013 |  | 20 | 380 | 99200 |
| 142 | Головное отделение №9055 | 188301, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Заводская, 3а | APC | SUVTF10KB2H | PS0729340981 | ИБП | В работе | Исправен | 29.10.2014 |  | 10 | 380 | 92800 |
| 143 | Головное отделение №9055 | 188482, обл Ленинградская, р-н Кингисеппский, г Кингисепп, ул Ковалевского, 7 | APC | SUVTPF10KB2H | PS1125130283 | ИБП | В работе | Исправен | 29.12.2011 |  | 10 | 380 | 51200 |
| 144 | Головное отделение №9055 | 195274, г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 53к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS0623240890 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2006 |  | 15 | 380 | 20000 |
| 145 | Головное отделение №9055 | 194358, г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 32к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1130130349 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 |  | 15 | 380 | 66400 |
| 146 | Головное отделение №9055 | 195009, г Санкт-Петербург, ул Боткинская, 4литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1130130362 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 |  | 15 | 380 | 66400 |
| 147 | Головное отделение №9055 | 188800, обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, наб 40-летия ВЛКСМ, 1 | APC | SUVTPF10KB2H | PS1125130279 | ИБП | В работе | Исправен | 21.02.2012 |  | 10 | 380 | 51200 |
| 148 | Головное отделение №9055 | 195299, г Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, 117к1литер | APC | Smart-UPS VT | PS1119340545 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 |  | 15 | 380 | 66400 |
| 149 | Головное отделение №9055 | 195265, г Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, 105к1литер | APC | Smart-UPS VT | PS1231131103 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 15.04.2013 | 15.04.2015 | 15 | 380 | 86400 |
| 150 | Головное отделение №9055 | 194291, г Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, 12к1литерА, **Невский99** | APC | Smart-UPS VT | PS1137330569 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 151 | Головное отделение №9055 | 195221, г Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, 59литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1316130962 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 10 | 380 | 93600 |
| 152 | Головное отделение №9055 | 195279, г Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, 26/24литер | APC | Smart-UPS VT | PS0609142796 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2007 | 01.01.2009 | 15 | 380 | 20000 |
| 153 | Головное отделение №9055 | 193230, г Санкт-Петербург, пр-кт Дальневосточный, 42литерЕ | APC | Smart-UPS VT | PS0949141802 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 10 | 380 | 37600 |
| 154 | Головное отделение №9055 | 193231, г Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, 2литерА | APC | Smart-UPS VT | PS0722140090 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2007 | 01.01.2009 | 15 | 380 | 20000 |
| 155 | Головное отделение №9055 | 193318, г Санкт-Петербург, пр-кт Пятилеток, 10к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS0739341206 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2008 | 01.01.2010 | 15 | 380 | 33600 |
| 156 | Головное отделение №9055 | 193315, г Санкт-Петербург, ул Народная, 68к1литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS0825241697 | APC Smart-UPS VTР 10 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 10 | 380 | 37600 |
| 157 | Головное отделение №9055 | 195067, г Санкт-Петербург, пр-кт Пискарёвский, 35литерА | APC | Smart-UPS VT | PS0632140573 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2007 | 01.01.2009 | 10 | 380 | 18400 |
| 158 | Головное отделение №9055 | 195112, г Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, 33к3литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1411331246 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 10 | 380 | 93600 |
| 159 | Головное отделение №9055 | 197374, г Санкт-Петербург, ул Яхтенная, 10к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1127131933 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 20 | 380 | 76000 |
| 160 | Головное отделение №9055 | 197372, г Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, 36к1литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS0917240103 | АРС Smart-UPS VTР 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 20 | 380 | 45600 |
| 161 | Головное отделение №9055 | 197349, г Санкт-Петербург, пр-кт Сизова, 30к1литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1128230021 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 162 | Головное отделение №9055 | 197375, г Санкт-Петербург, пер Земский, 11к1литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS 1143130767 | АРС Smart-UPS VTР 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 20 | 380 | 76000 |
| 163 | Головное отделение №9055 | 197348, г Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, 10литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1136130508 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 164 | Головное отделение №9055 | 197183, г Санкт-Петербург, ул Савушкина, 3литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1413332108 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2015 | 01.01.2017 | 20 | 380 | 136800 |
| 165 | Головное отделение №9055 | 16790031, г Санкт-Петербург, пер Спасский, 14/35литер | APC | Smart-UPS VT | PS1123130507 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 166 | Головное отделение №9055 | 191025, г Санкт-Петербург, пр-кт Невский, 82 | APC | Smart-UPS VT | PS1106340741 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2011 | 01.01.2013 | 15 | 380 | 53600 |
| 167 | Головное отделение №9055 | 190068, г Санкт-Петербург, пр-кт Вознесенский, 37/6литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1103141146 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2011 | 01.01.2013 | 20 | 380 | 60800 |
| 168 | Головное отделение №9055 | 190005, г Санкт-Петербург, ул Егорова, 21литерА, **Невский 99** | APC | Smart-UPS VT | PS1136130494 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 10 | 380 | 62400 |
| 169 | Головное отделение №9055 | 191119, г Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, 105литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1112141912 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2013 | 01.01.2015 | 15 | 380 | 86400 |
| 170 | Головное отделение №9055 | 197101, г Санкт-Петербург, ул Большая Пушкарская, 47литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1327330718 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 15 | 380 | 100000 |
| 171 | Головное отделение №9055 | 191180, г Санкт-Петербург, ул Бородинская, 12/31литер | APC | Smart-UPS VT | PS1345131378 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2015 | 13.03.2017 | 15 | 380 | 126400 |
| 172 | Головное отделение №9055 | 190121, г Санкт-Петербург, ул Декабристов, 43\_45литер | APC | Smart-UPS VT | PS1411331239 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2015 | 01.01.2017 | 10 | 380 | 112800 |
| 173 | Головное отделение №9055 | 199406, г Санкт-Петербург, ул Нахимова, 14/41литер | APC | Smart-UPS VT | PS1426230506 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 20 | 380 | 114400 |
| 174 | Головное отделение №9055 | 191002, г Санкт-Петербург, пер Щербаков, 14/1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1426230505 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 20 | 380 | 114400 |
| 175 | Головное отделение №9055 | 196655, г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Тазаева, 7литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1123130508 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 31.05.2012 | 31.05.2014 | 10 | 380 | 68800 |
| 176 | Головное отделение №9055 | 198328, г Санкт-Петербург, ш Петергофское, 17к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1119340552 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 177 | Головное отделение №9055 | 198328, г Санкт-Петербург, ул Маршала Захарова, 23литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1213331043 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 20 | 380 | 76000 |
| 178 | Головное отделение №9055 | 196191, г Санкт-Петербург, ул Бассейная, 17литерА **на Кр.Текст.2** | APC | Smart-UPS VTР | PS1128230026 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2011 | 01.01.2013 | 15 | 380 | 53600 |
| 179 | Головное отделение №9055 | 198261, г Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 95литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1120330565 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 180 | Головное отделение №9055 | 198328, г Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 117 к1 | APC | Smart-UPS VTР | PS1137330572 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 181 | Головное отделение №9055 | 192288, г Санкт-Петербург, ул Бухарестская, 112литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1137330570 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 182 | Головное отделение №9055 | 192284, г Санкт-Петербург, б-р Загребский, 9литерА, **Невский99** | APC | Smart-UPS VTР | PS1123130494 | APC Smart-UPS VTР 10 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 10 | 380 | 62400 |
| 183 | Головное отделение №9055 | 192177, г Санкт-Петербург, ул Прибрежная, 8к2литерА | APC | Smart-UPS VT | PS 1321130276 | АРС Smart-UPS VT 40 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2013 | 01.01.2015 | 40 | 380 | 113600 |
| 184 | Головное отделение №9055 | 192177, г Санкт-Петербург, ул Прибрежная, 8к3литерА | APC | Smart-UPS VT | PS 1342131865 | АРС Smart-UPS VT 40 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2013 | 01.01.2015 | 40 | 380 | 113600 |
| 185 | Головное отделение №9055 | г Санкт-Петербург, пр-кт Большой П.С., 90литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS0947140302 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 186 | Головное отделение №9055 | 199406, г Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., 85литерУ | APC | Smart-UPS VTР | PS1231131136 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 187 | Головное отделение №9055 | 199004, г Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., 33литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1202130598 | АРС Smart-UPS VTР 10 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 10 | 380 | 62400 |
| 188 | Головное отделение №9055 | 199004, г Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., 35литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1425131235 | АРС Smart-UPS VTР 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 20 | 380 | 114400 |
| 189 | Головное отделение №9055 | 193312, г Санкт-Петербург, ул Коллонтай, 31к2литерА | Makelsan | HF 33020 | 0616AS00739A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2016 | 01.01.2018 | 20 | 380 | 42400 |
| 190 | Головное отделение №9055 | 196158, г Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, 63к1литерА | Makelsan | HF 33020 | 2515AS00547A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2015 | 01.01.2017 | 20 | 380 | 34400 |
| 191 | Головное отделение №9055 | 198097, г Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 26литерА | Makelsan | HF 33020 | 2515AS00546A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 12.04.2016 | 12.04.2018 | 20 | 380 | 46400 |
| 192 | Головное отделение №9055 | 196084, г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 82литерА | Makelsan | HF 33040 | 3015AS00393A | Makelsan Boxer 40 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2015 | 01.01.2017 | 40 | 380 | 59200 |
| 193 | Головное отделение №9055 | 195426, г Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, 10к1литерБ | Makelsan | HF 33020 | 1016AS00753A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 26.01.2017 | 26.01.2019 | 20 | 380 | 53600 |
| 194 | Головное отделение №9055 | 192174, г Санкт-Петербург, ул Бабушкина, 111литерА | Makelsan | HF 33020 | 0716AS00745A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 10.02.2016 | 10.02.2018 | 20 | 380 | 44000 |
| 195 | Головное отделение №9055 | 193318, г Санкт-Петербург, ул Коллонтай, 10литерА | Makelsan | HF 33020 | 1016AS00756A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 07.08.2017 | 07.08.2019 | 20 | 380 | 60000 |
| 196 | Головное отделение №9055 | 198412, г Санкт-Петербург, г Ломоносов, ул Михайловская, 40/7 | Makelsan | HF 33020 | 1016AS00752A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 05.09.2017 | 05.09.2019 | 20 | 380 | 60000 |
| 197 | Головное отделение №9055 | 195298, г Санкт-Петербург, ул Осипенко, 2литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS0832140332 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 15 | 380 | 40000 |
| 198 | Головное отделение №9055 | 196105, г Санкт-Петербург, ул Севастьянова, 7 | APC | Smart-UPS VT | PS1336330863 | АРС Smart-UPS VT 40 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 40 | 380 | 52000 |
| 199 | Головное отделение №9055 | 197761, г Санкт-Петербург, г Кронштадт, ул Станюковича, 5литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1132330019 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2011 | 01.01.2013 | 10 | 380 | 49600 |
| 200 | Головное отделение №9055 | 187650, обл Ленинградская, р-н Бокситогорский, г Бокситогорск, ул Комсомольская, 7 | APC | SUVTP30KH4В4S | PS1247330603 |  | В работе | Исправен | 27.03.2013 |  | 30 | 380 | 105600 |
| 201 | Головное отделение №9055 | 197706, г Санкт-Петербург, г Сестрорецк, ул Володарского, 4/2литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1038340793 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 202 | Головное отделение №9055 | 188480, обл Ленинградская, р-н Кингисеппский, г Кингисепп, ул Большая Советская, 41 | APC | SUVTPF10KB2H | PS1422130011 |  | В работе | Исправен | 02.03.2015 |  | 10 | 380 | 97600 |
| 203 | Головное отделение №9055 | 196657, г Санкт-Петербург, г Колпино, б-р Трудящихся, 35к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1144131293 | APC Smart UPS 30 кВА | В работе | Исправен | 28.12.2012 | 28.12.2014 | 30 | 380 | 105600 |
| 204 | Головное отделение №9055 | 196608, г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Оранжерейная, 46литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1429330952 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2008 | 01.01.2010 | 20 | 380 | 38400 |
| 205 | Головное отделение №9055 | 196105, г Санкт-Петербург, ул Севастьянова, 7 | APC | Smart-UPS VT | PS1141331304 | АРС Smart-UPS VT 40 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 40 | 380 | 52000 |
| 206 | Головное отделение №9055 | 196105, г Санкт-Петербург, ул Севастьянова, 7 | APC | Smart-UPS VT | PS1321131264 | АРС Smart-UPS VT 40 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 40 | 380 | 52000 |
| 207 | Головное отделение №9055 | 193079, г Санкт-Петербург, ул Народная, 2литерА | Makelsan | HF33040 | 3015AS00395A | Makelsan Boxer 40 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2015 | 01.01.2017 | 40 | 380 | 59200 |
| 208 | Головное отделение №9055 | 195112, г Санкт-Петербург, пл Карла Фаберже, 8литерБ  **на Невском 99** | APC | Smart-UPS VT | PS1426230507 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 13.04.2015 | 13.04.2017 | 20 | 380 | 152000 |
| 209 | Головное отделение №9055 | 195112, г Санкт-Петербург, пл Карла Фаберже, 8литерБ | APC | Smart-UPS VT | PS1429330957 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 20 | 380 | 114400 |
| 210 | Карельское отделение №8628 | 186660, Респ Карелия, р-н Лоухский, пгт Лоухи, ул Первомайская, 13 | APC | SMART-UPS VT | PS1238657412 | ИБП | В работе | Исправен | 10.07.2012 | 10.07.2014 | 40 | 380 | 96000 |
| 211 | Карельское отделение №8628 | 185031, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Мелентьевой (Октябрьский р-н), 28 | APC | Smart-UPS VT | PS1338330248 | ИБП | В работе | Исправен | 02.10.2014 | 02.10.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 212 | Карельское отделение №8628 | 185031, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Зайцева (Октябрьский р-н), 72 | Ippon | UPS Ippon Inova RT 33 20K Towe | 06Z10G4S0000Z | ИБП | В работе | Исправен | 23.10.2020 | 21.10.2022 | 20 | 380 | 138400 |
| 213 | Карельское отделение №8628 | 185031, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Зайцева (Октябрьский р-н), 72 | Ippon | UPS Ippon Inova RT 33 20K Towe | 06Z10G4B00010 | ИБП | В работе | Исправен | 23.10.2020 | 23.10.2023 | 20 | 380 | 138400 |
| 214 | Карельское отделение №8628 | 185031, Респ Карелия, г Петрозаводск, пр-кт Октябрьский (Октябрьский р-н), 1 | APC | Smart-UPS VT | PS1320330480 | ИБП | В работе | Исправен | 01.10.2014 | 01.10.2015 | 30 | 380 | 137600 |
| 215 | Карельское отделение №8628 | 185001, Респ Карелия, г Петрозаводск, пр-кт Первомайский (Первомайский р-н), 30 | Vybos | В-ИБП-А1-В9030Р | 900301912130088 | ИБП | В работе | Исправен | 01.02.2021 | 01.02.2024 | 30 | 380 | 147200 |
| 216 | Карельское отделение №8628 | 185035, Респ Карелия, г Петрозаводск, пр-кт Ленина (Центр р-н), 38 | APC | SMART-UPS VT | PS0817140722 | ИБП | В работе | Исправен | 05.06.2012 | 05.06.2014 | 15 | 380 | 73600 |
| 217 | Головное отделение №9055 | 194064, г Санкт-Петербург, пр-кт Тихорецкий, 26литерА | Makelsan | HF33015 | 5115AS00241A | Makelsan Boxer 15 кВА | В работе | Исправен | 25.12.2016 | 25.12.2017 | 15 | 380 | 49600 |
| 218 | Головное отделение №9055 | 195257, г Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, 92к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1231131137 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 11.04.2013 | 11.04.2015 | 15 | 380 | 86400 |
| 219 | Головное отделение №9055 | 194356, г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 128литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1206331925 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 18.04.2013 | 18.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 220 | Головное отделение №9055 | 195267, г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 87к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1205130655 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.03.2013 | 01.03.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 221 | Головное отделение №9055 | 194292, г Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, 22к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1231131101 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2013 | 01.01.2015 | 15 | 380 | 86400 |
| 222 | Головное отделение №9055 | 195271, г Санкт-Петербург, ул Замшина, 27к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1222133857 | АРС Smart-UPS VT 30 кВА | В работе | Исправен | 16.05.2014 | 16.05.2016 | 30 | 380 | 129600 |
| 223 | Головное отделение №9055 | 195197, г Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, 53литерА | APC | Smart-UPS VT | PS13161300977 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 23.01.2014 | 23.01.2016 | 10 | 380 | 93600 |
| 224 | Головное отделение №9055 | 195197, г Санкт-Петербург, пр-кт Полюстровский, 47литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1306142764 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 23.01.2014 | 23.01.2016 | 10 | 380 | 93600 |
| 225 | Головное отделение №9055 | 194021, г Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, 9литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1347330371 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 20 | 380 | 136800 |
| 226 | Головное отделение №9055 | 194223, г Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, 35к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1332330134 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 24.01.2014 | 24.01.2016 | 15 | 380 | 100000 |
| 227 | Головное отделение №9055 | 194100, г Санкт-Петербург, пр-кт Лесной, 75литерВ | APC | Smart-UPS VT | PS1243130313 | АРС Smart-UPS VT 40 кВА | В работе | Исправен | 25.07.2013 | 25.07.2015 | 40 | 380 | 122400 |
| 228 | Головное отделение №9055 | 194362, г Санкт-Петербург, п Парголово, ул Фёдора Абрамова, 4литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1321131293 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 28.11.2013 | 28.11.2015 | 20 | 380 | 114400 |
| 229 | Головное отделение №9055 | 195297, г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 78литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1331130540 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 03.04.2013 | 03.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 230 | Головное отделение №9055 | 194352, г Санкт-Петербург, пр-кт Художников, 30к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1331130545 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 17.12.2013 | 17.12.2015 | 20 | 380 | 114400 |
| 231 | Головное отделение №9055 | 195220, г Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, 19к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1331330225 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 27.12.2013 | 27.12.2015 | 20 | 380 | 114400 |
| 232 | Головное отделение №9055 | 195220, г Санкт-Петербург, ул Бутлерова, 40литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1331130554 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 05.06.2014 | 05.06.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 233 | Головное отделение №9055 | 194358, г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 154 **на Кр. Текст.2** | APC | Smart-UPS VT | PS1331130551 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 17.12.2013 | 17.12.2015 | 20 | 380 | 114400 |
| 234 | Головное отделение №9055 | 195256, г Санкт-Петербург, пр-кт Науки, 41литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1338330254 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 26.12.2013 | 26.12.2015 | 20 | 380 | 114400 |
| 235 | Головное отделение №9055 | 195299, г Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, 121/100лит | APC | Smart-UPS VT | PS133330430 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 15.05.2014 | 15.05.2016 | 20 | 380 | 121600 |
| 236 | Головное отделение №9055 | 194156, г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 21литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1139130554 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2015 | 13.03.2015 | 15 | 380 | 126400 |
| 237 | Головное отделение №9055 | 194354, г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 111к1литер | APC | Smart-UPS VT | PS1429330945 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 13.05.2013 | 13.05.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 238 | Головное отделение №9055 | 193231, г Санкт-Петербург, пр-кт Российский, 14литерА | APC | Smart-UPS VT | PS0722150089 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 18.08.2014 | 18.08.2016 | 15 | 380 | 113600 |
| 239 | Головное отделение №9055 | 193168, г Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, 17литерЧ | APC | Smart-UPS VT | PS1425131232 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2015 | 13.03.2017 | 20 | 380 | 144800 |
| 240 | Головное отделение №9055 | 195279, г Санкт-Петербург, пр-кт Энтузиастов, 38литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1127291179 | APC Smart-UPS VTР 10 кВА | В работе | Исправен | 09.07.2009 | 09.07.2011 | 10 | 380 | 37600 |
| 241 | Головное отделение №9055 | 195112, г Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, 25к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1103140052 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 06.10.2006 | 06.10.2008 | 10 | 380 | 18400 |
| 242 | Головное отделение №9055 | 195030, г Санкт-Петербург, ул Коммуны, 58литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1223132073 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 26.11.2013 | 26.11.2015 | 15 | 380 | 100000 |
| 243 | Головное отделение №9055 | 195298, г Санкт-Петербург, пр-кт Косыгина, 28к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1124130372 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 23.01.2014 | 23.01.2016 | 15 | 380 | 100000 |
| 244 | Головное отделение №9055 | 195112, г Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, 26/16литер | APC | Smart-UPS VT | PS1331130543 | APC Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 19.12.2013 | 19.12.2015 | 20 | 380 | 114400 |
| 245 | Головное отделение №9055 | 197373, г Санкт-Петербург, пр-кт Авиаконструкторов, 21к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1222132345 | APC Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 03.04.2013 | 03.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 246 | Головное отделение №9055 | 197371, г Санкт-Петербург, ул Долгоозёрная, 16к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1231131154 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 05.04.2013 | 05.04.2015 | 15 | 380 | 86400 |
| 247 | Головное отделение №9055 | 197349, г Санкт-Петербург, пр-кт Испытателей, 31к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1127131250 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 05.04.2013 | 05.04.2015 | 15 | 380 | 86400 |
| 248 | Головное отделение №9055 | 197373, г Санкт-Петербург, пр-кт Авиаконструкторов, 47литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1222132351 | APC Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 15.04.2013 | 15.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 249 | Головное отделение №9055 | 197372, г Санкт-Петербург, пр-кт Авиаконструкторов, 5к2литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1342130789 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2015 | 13.03.2017 | 15 | 380 | 126400 |
| 250 | Головное отделение №9055 | 197706, г Санкт-Петербург, г Сестрорецк, ул Токарева, 16литерА | APC | Smart-UPS VT | PS11222132348 | APC Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 25.12.2012 | 25.12.2014 | 20 | 380 | 99200 |
| 251 | Головное отделение №9055 | 197371, г Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, 51к1литерА **на Невском 99** | APC | Smart-UPS VT | PS1231131138 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 26.11.2013 | 26.11.2015 | 15 | 380 | 100000 |
| 252 | Головное отделение №9055 | 197720, г Санкт-Петербург, г Зеленогорск, пр-кт Ленина, 25литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1331130556 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 20 | 380 | 114400 |
| 253 | Головное отделение №9055 | 197371, г Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, 13к1литерА | Makelsan | Boxer HF33020 | 2515AS00548A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 24.11.2015 | 24.11.2017 | 20 | 380 | 42400 |
| 254 | Головное отделение №9055 | 197372, г Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, 43литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1428231271 | АРС Smart-UPS VT 30 кВА | В работе | Исправен | 17.03.2015 | 17.03.2017 | 30 | 380 | 162400 |
| 255 | Головное отделение №9055 | 197374, г Санкт-Петербург, ул Савушкина, 128к1литер | APC | Smart-UPS VT | PS1427131650 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 09.10.2014 | 09.10.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 256 | Головное отделение №9055 | 197082, г Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, 51к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1413332114 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 13.08.2014 | 13.08.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 257 | Головное отделение №9055 | 196606, г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Генерала Хазова, 20литерА | APC | Smart-UPS VT | PS0836340403 | APC Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 11.04.2013 | 11.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 258 | Головное отделение №9055 | г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Ленинградская, 1литерА, **Невский 99** | APC | Smart-UPS RT | YS0428121686 | АРС Smart-UPS RT 7,5 кВА | Ремонт | Неисправен | 24.11.2004 | 24.11.2006 | 7,5 | 220 | 12800 |
| 259 | Головное отделение №9055 | 196634, г Санкт-Петербург, п Шушары, ул Ростовская (Славянка тер.), 19/3литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1336330323 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 16.05.2014 | 16.05.2016 | 15 | 380 | 106400 |
| 260 | Головное отделение №9055 | 191025, г Санкт-Петербург, ул Маяковского, 1/96литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1338330241 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 23.01.2014 | 23.01.2016 | 20 | 380 | 114400 |
| 261 | Головное отделение №9055 | 191040, г Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, 30литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1126131011 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 02.07.2012 | 02.07.2014 | 20 | 380 | 84000 |
| 262 | Головное отделение №9055 | 190005, г Санкт-Петербург, пр-кт Троицкий, 7литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1224131888 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 11.04.2013 | 11.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 263 | Головное отделение №9055 | 191015, г Санкт-Петербург, пр-кт Суворовский, 38литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1231332018 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 21.02.2013 | 21.02.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 264 | Головное отделение №9055 | 191014, г Санкт-Петербург, ул Жуковского, 30литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1229131164 | АРС Smart-UPS VT 30 кВА | В работе | Исправен | 19.04.2013 | 19.04.2015 | 30 | 380 | 105600 |
| 265 | Головное отделение №9055 | 191187, г Санкт-Петербург, пр-кт Литейный, 13литерА | APC | Smart-UPS VT | PS122213238 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 10.07.2013 | 10.07.2015 | 20 | 380 | 106400 |
| 266 | Головное отделение №9055 | 190031, г Санкт-Петербург, пл Сенная, 5литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1232331194 | АРС Smart-UPS VT 30 кВА | В работе | Исправен | 31.05.2012 | 31.05.2014 | 30 | 380 | 88800 |
| 267 | Головное отделение №9055 | 191317, г Санкт-Петербург, пл Александра Невского, 2литерЕ | APC | Smart-UPS VT | PS1231131120 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 28.11.2013 | 28.11.2015 | 15 | 380 | 100000 |
| 268 | Головное отделение №9055 | 191015, г Санкт-Петербург, пр-кт Суворовский, 56литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1342131470 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 26.11.2013 | 26.11.2015 | 20 | 380 | 114400 |
| 269 | Головное отделение №9055 | 197136, г Санкт-Петербург, ул Гатчинская, 1/56литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1429330947 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 31.03.2015 | 31.03.2017 | 20 | 380 | 152000 |
| 270 | Головное отделение №9055 | 190005, г Санкт-Петербург, ул 1-я Красноармейская, 4литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1338330257 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 29.07.2014 | 29.07.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 271 | Головное отделение №9055 | 190121, г Санкт-Петербург, пр-кт Английский, 40литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1431130972 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 31.03.2015 | 31.03.2017 | 20 | 380 | 152000 |
| 272 | Головное отделение №9055 | 191025, г Санкт-Петербург, пр-кт Невский, 100литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1349332496 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 31.03.2015 | 31.03.2017 | 15 | 380 | 133600 |
| 273 | Головное отделение №9055 | 190020, г Санкт-Петербург, пр-кт Нарвский, 24литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1351332330 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 17.02.2010 | 17.02.2012 | 15 | 380 | 46400 |
| 274 | Головное отделение №9055 | 196653, г Санкт-Петербург, г Колпино, пр-кт Ленина, 16/11литер | APC | Smart-UPS VT | PS1231131125 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 15.04.2013 | 15.04.2015 | 15 | 380 | 86400 |
| 275 | Головное отделение №9055 | 196655, г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Ижорского Батальона, 7литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1222132342 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 27.02.2013 | 27.02.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 276 | Головное отделение №9055 | 196653, г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Веры Слуцкой, 38литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1315330872 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 25.11.2013 | 25.11.2015 | 15 | 380 | 100000 |
| 277 | Головное отделение №9055 | 196655, г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Тверская, 1/13литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1333330427 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 15.05.2014 | 15.05.2016 | 20 | 380 | 121600 |
| 278 | Головное отделение №9055 | 196650, г Санкт-Петербург, г Колпино, пр-кт Ленина, 37литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1337332126 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 30.12.2014 | 30.12.2016 | 15 | 380 | 120000 |
| 279 | Головное отделение №9055 | 196641, г Санкт-Петербург, п Металлострой, ул Центральная, 2/7литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1429330946 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 30.12.2014 | 30.12.2016 | 20 | 380 | 136800 |
| 280 | Головное отделение №9055 | 196655, г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Октябрьская, 8литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1349332490 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 29.07.2014 | 29.07.2016 | 15 | 380 | 113600 |
| 281 | Головное отделение №9055 | 198412, г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый, 22литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1109341002 | АРС Smart-UPS VTР 30 кВА | В работе | Исправен | 12.07.2012 | 12.07.2014 | 30 | 380 | 88800 |
| 282 | Головное отделение №9055 | 198504, г Санкт-Петербург, г Петергоф, ул Чичеринская, 13к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1224131908 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 15.04.2013 | 15.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 283 | Головное отделение №9055 | 198332, г Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 71к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1224131899 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 15.04.2013 | 15.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 284 | Головное отделение №9055 | 198205, г Санкт-Петербург, ул Партизана Германа, 14/117лите | APC | Smart-UPS VT | PS1109141018 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 03.04.2013 | 03.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 285 | Головное отделение №9055 | 198206, г Санкт-Петербург, ш Петергофское, 45литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1338330256 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 07.07.2014 | 07.07.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 286 | Головное отделение №9055 | 198510, г Санкт-Петербург, пр-кт Санкт-Петербургский, 29литерА, **Невский 99** | APC | Smart-UPS VT | PS1331130549 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 16.05.2014 | 16.05.2016 | 20 | 380 | 121600 |
| 287 | Головное отделение №9055 | 198264, г Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 141к1литер | APC | Smart-UPS VT | PS1349332503 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 30.12.2014 | 30.12.2016 | 15 | 380 | 120000 |
| 288 | Головное отделение №9055 | 198334, г Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 130литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1351332326 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 10.09.2014 | 10.09.2016 | 15 | 380 | 113600 |
| 289 | Головное отделение №9055 | 198216, г Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 129литерА | APC | Smart-UPS VT | PS0902340143 | АРС Smart-UPS VT 40 кВА | В работе | Исправен | 20.08.2014 | 20.08.2016 | 40 | 380 | 148000 |
| 290 | Головное отделение №9055 | 198095, г Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 18литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1222132346 | АРС Smart-UPS VTР 20 кВА | В работе | Исправен | 03.04.2013 | 03.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 291 | Головное отделение №9055 | 198260, г Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 78литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1203333415 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 19.04.2013 | 19.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 292 | Головное отделение №9055 | 198255, г Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 43литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1212331355 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.03.2013 | 01.03.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 293 | Головное отделение №9055 | 198096, г Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 90литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1336132805 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 17.12.2013 | 17.12.2015 | 15 | 380 | 100000 |
| 294 | Головное отделение №9055 | 198096, г Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 73литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1321131289 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 17.12.2013 | 17.12.2015 | 15 | 380 | 100000 |
| 295 | Головное отделение №9055 | 196158, г Санкт-Петербург, ул Ленсовета, 97литерА, **Невский 99** | APC | Smart-UPS VT | PS1338330244 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 05.06.2014 | 05.06.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 296 | Головное отделение №9055 | 196070, г Санкт-Петербург, ул Бассейная, 41литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1341330955 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 05.06.2014 | 05.06.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 297 | Головное отделение №9055 | 198188, г Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, 12к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1425131234 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 09.12.2014 | 09.12.2016 | 20 | 380 | 136800 |
| 298 | Головное отделение №9055 | г Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 168литерА, **Невский 99** | APC | Smart-UPS VT | PS1411331258 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2015 | 13.03.2017 | 10 | 380 | 118400 |
| 299 | Головное отделение №9055 | 198217, г Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 98литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1431130973 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2015 | 13.03.2017 | 20 | 380 | 144800 |
| 300 | Головное отделение №9055 | 196105, г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 145литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1349332495 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 23.09.2014 | 23.09.2016 | 15 | 380 | 113600 |
| 301 | Головное отделение №9055 | 196066, г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 195литерА, **Невский 99** | APC | Smart-UPS VT | PS1417131990 | АРС Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2015 | 13.03.2017 | 10 | 380 | 118400 |
| 302 | Головное отделение №9055 | 196105, г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 172литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1336132812 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 09.10.2014 | 09.10.2016 | 15 | 380 | 113600 |
| 303 | Головное отделение №9055 | 196066, г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 220литерА | APC | Smart-UPS VT | PS141931926 | АРС Smart-UPS VT 30 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2015 | 13.03.2017 | 30 | 380 | 153600 |
| 304 | Головное отделение №9055 | 192236, г Санкт-Петербург, ул Софийская, 29к2литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1333330424 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 07.07.2014 | 07.07.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 305 | Головное отделение №9055 | 192283, г Санкт-Петербург, ул Олеко Дундича, 17к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1338330246 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 16.05.2014 | 16.05.2016 | 20 | 380 | 121600 |
| 306 | Головное отделение №9055 | 192212, г Санкт-Петербург, пр-кт Славы, 4литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1222132349 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 05.04.2013 | 05.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 307 | Головное отделение №9055 | 192242, г Санкт-Петербург, ул Белы Куна, 1к3литерА | Makelsan | HF33020 | 5216AS01031A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 18.04.2018 | 18.05.2018 | 20 | 380 | 69600 |
| 308 | Головное отделение №9055 | 192289, г Санкт-Петербург, ул Олеко Дундича, 34к1литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1231131148 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 12.04.2013 | 12.04.2015 | 15 | 380 | 86400 |
| 309 | Головное отделение №9055 | 192281, г Санкт-Петербург, пл Балканская, 5литерАД | APC | Smart-UPS VT | PS1338330255 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 13.05.2014 | 13.05.2016 | 20 | 380 | 121600 |
| 310 | Головное отделение №9055 | 192007, г Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, 140литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1426230499 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 20.12.2012 | 20.12.2014 | 20 | 380 | 99200 |
| 311 | Головное отделение №9055 | 192283, г Санкт-Петербург, ул Ярослава Гашека, 9к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1429330954 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 17.03.2015 | 17.03.2017 | 20 | 380 | 152000 |
| 312 | Головное отделение №9055 | 199178, г Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., 57/15литер | APC | Smart-UPS VTР | PS1119141287 | АРС Smart-UPS VTР 20 кВА | В работе | Исправен | 03.04.2013 | 03.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 313 | Головное отделение №9055 | г Санкт-Петербург, пр-кт Большой П.С., 18литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1222132350 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 15.04.2013 | 15.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 314 | Головное отделение №9055 | 199226, г Санкт-Петербург, наб Морская, 17литерВ | APC | Smart-UPS VTР | PS1132330021 | APC Smart-UPS VTР 10 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2012 | 13.03.2014 | 10 | 380 | 62400 |
| 315 | Головное отделение №9055 | 197022, г Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, 57литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1231131133 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 25.12.2012 | 25.12.2014 | 15 | 380 | 86400 |
| 316 | Головное отделение №9055 | 199178, г Санкт-Петербург, линия 11-я В.О., 14/39литер | APC | Smart-UPS VTР | PS1239130943 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 12.07.2013 | 12.07.2015 | 15 | 380 | 93600 |
| 317 | Головное отделение №9055 | 199397, г Санкт-Петербург, наб Новосмоленская, 1литерВ | APC | Smart-UPS VT | PS1230331321 | АРС Smart-UPS VT 30 кВА | В работе | Исправен | 26.02.2013 | 26.02.2015 | 30 | 380 | 105600 |
| 318 | Головное отделение №9055 | 197022, г Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, 41литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1333330429 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 15.05.2014 | 15.05.2016 | 20 | 380 | 121600 |
| 319 | Головное отделение №9055 | 199155, г Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, 4литерБ | APC | Smart-UPS VT | PS1333330425 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2015 | 13.03.2017 | 20 | 380 | 144800 |
| 320 | Головное отделение №9055 | 197101, г Санкт-Петербург, ул Мира, 10литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1332330139 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 29.07.2014 | 29.07.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 321 | Головное отделение №9055 | 195427, г Санкт-Петербург, пр-кт Светлановский, 40к1литерА | Makelsan | HF 33015 | 5115AS00239A | Makelsan Boxer 15 кВА | В работе | Исправен | 29.12.2016 | 29.12.2018 | 15 | 380 | 49600 |
| 322 | Головное отделение №9055 | 199106, г Санкт-Петербург, ул Карташихина, 10/97литер | Makelsan | HF33015 | 5115AS00236A | Makelsan Boxer 15 кВА | В работе | Исправен | 29.12.2016 | 29.12.2018 | 15 | 380 | 49600 |
| 323 | Головное отделение №9055 | 195252, г Санкт-Петербург, пр-кт Науки, 30к1литерА | Makelsan | HF 33020 | 1016AS00759A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 25.12.2016 | 25.12.2018 | 20 | 380 | 52000 |
| 324 | Головное отделение №9055 | 198264, г Санкт-Петербург, ул Пограничника Гарькавого, 33литерА | Makelsan | HF 33020 | 1816AS00797A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 24.11.2015 | 24.11.2017 | 20 | 380 | 42400 |
| 325 | Головное отделение №9055 | 192286, г Санкт-Петербург, пр-кт Славы, 43/49литер | Makelsan | HF 33010 | 2515AS00465A | Makelsan Boxer 10 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2015 | 01.01.2017 | 10 | 380 | 32000 |
| 326 | Головное отделение №9055 | 197374, г Санкт-Петербург, дор Торфяная, 7литерА | Makelsan | HF 33010 | 2415AS00456A | Makelsan Boxer 10 кВА | В работе | Исправен | 26.10.2015 | 26.10.2017 | 10 | 380 | 39200 |
| 327 | Головное отделение №9055 | 194017, г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 55литерА | Makelsan | HF 33020 | 2515AS00549A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 25.12.2016 | 25.12.2018 | 20 | 380 | 52000 |
| 328 | Головное отделение №9055 | 197341, г Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, 6к1литерА | Makelsan | HF 33010 | 1615AS00418A | Makelsan Boxer 10 кВА | В работе | Исправен | 26.10.2015 | 26.10.2017 | 10 | 380 | 39200 |
| 329 | Головное отделение №9055 | 198320, г Санкт-Петербург, г Красное Село, ул Театральная, 6литерА | Makelsan | HF 33015 | 2615AS00185A | Makelsan Boxer 15 кВА | В работе | Исправен | 26.10.2015 | 26.10.2017 | 15 | 380 | 40800 |
| 330 | Головное отделение №9055 | 196211, г Санкт-Петербург, ул Типанова, 27/39литер | Makelsan | HF 33040 | 2815AS00384A | Makelsan Boxer 40 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2015 | 01.01.2017 | 40 | 380 | 59200 |
| 331 | Головное отделение №9055 | 193232, г Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, 27литерА | Makelsan | HF 33015 | 2515AS00178A | Makelsan Boxer 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2015 | 01.01.2017 | 15 | 380 | 32800 |
| 332 | Головное отделение №9055 | 192284, г Санкт-Петербург, ул Будапештская, 92литерА | Makelsan | HF 33015 | 2615AS00187A | Makelsan Boxer 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2015 | 01.01.2017 | 15 | 380 | 32800 |
| 333 | Головное отделение №9055 | 192029, г Санкт-Петербург, пр-кт Елизарова, 11литерА | Makelsan | HF 33020 | 4416AS00945A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 22.03.2017 | 22.03.2019 | 20 | 380 | 56000 |
| 334 | Головное отделение №9055 | 192012, г Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, 120литерБ | Makelsan | HF33020 | HF1016AS00755A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 22.12.2016 | 22.12.2018 | 20 | 380 | 52000 |
| 335 | Головное отделение №9055 | 195279, г Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, 31литерА | Makelsan | HF 33020 | 4616AS00967A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 30.03.2017 | 30.03.2019 | 20 | 380 | 56000 |
| 336 | Головное отделение №9055 | 194044, г Санкт-Петербург, ул Смолячкова, 19литерА | Makelsan | HF 33020 | 4616AS00965A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2017 | 01.01.2019 | 20 | 380 | 52000 |
| 337 | Головное отделение №9055 | 192171, г Санкт-Петербург, ул Бабушкина, 38к2литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1244330687 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 25.07.2013 | 25.07.2015 | 20 | 380 | 106400 |
| 338 | Головное отделение №9055 | 195197, г Санкт-Петербург, пр-кт Полюстровский, 84литерА | Makelsan | HF 33020 | 4616AS00964A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 27.03.2017 | 27.03.2019 | 20 | 380 | 56000 |
| 339 | Головное отделение №9055 | 192012, г Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, 295литерБД **СЛОМАН** | Makelsan | HF 33040 | 2315AS00385А | Makelsan Boxer 40 кВА | В работе | Исправен | 01.03.2017 | 01.03.2019 | 40 | 380 | 96000 |
| 340 | Головное отделение №9055 | 195269, г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 67литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1232331196 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 17.04.2013 | 17.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 341 | Головное отделение №9055 | 194295, г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 33к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1231131115 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2014 | 15 | 380 | 66400 |
| 342 | Головное отделение №9055 | 197760, г Санкт-Петербург, г Кронштадт, пр-кт Ленина, 21/2литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1231131156 | APC Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 28.02.2013 | 28.02.2015 | 15 | 380 | 86400 |
| 343 | Головное отделение №9055 | 192242, г Санкт-Петербург, ул Бухарестская, 23к1литерА | APC | Smart-UPS VTР | PS1043141324 | АРС Smart-UPS VTР 15 кВА | В работе | Исправен | 21.06.2011 | 21.06.2013 | 15 | 380 | 60000 |
| 344 | Головное отделение №9055 | 196607, г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Школьная, 39/33литер, **Невский 99** | APC | Smart-UPS VT | PS1231131151 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 28.02.2013 | 28.02.2015 | 15 | 380 | 86400 |
| 345 | Головное отделение №9055 | 193231, г Санкт-Петербург, ул Коллонтай, 24к2литерА | Makelsan | Boxer BX33020 | 4816AS00987A | Makelsan Boxer 20 кВА | В работе | Исправен | 18.04.2018 | 19.04.2018 | 20 | 380 | 69600 |
| 346 | Головное отделение №9055 | 191186, г Санкт-Петербург, ул Думская, 1\_3литерА | APC | Smart-UPS VT | PS141913934 | АРС Smart-UPS VT 30 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2015 | 13.03.2017 | 30 | 380 | 153600 |
| 347 | Головное отделение №9055 | 191186, г Санкт-Петербург, ул Думская, 1\_3литерА | APC | Smart-UPS VT | PS0939241123 | АРС Smart-UPS VT 30 кВА | В работе | Исправен | 30.12.2011 | 30.12.2013 | 30 | 380 | 80800 |
| 348 | Головное отделение №9055 | 199004, г Санкт-Петербург, линия 3-я В.О., 34литерА | APC | Smart-UPS VT | PS0906240718 | АРС Smart-UPS VT 40 кВА | В работе | Исправен | 17.12.2009 | 17.12.2011 | 40 | 380 | 60800 |
| 349 | Головное отделение №9055 | 199004, г Санкт-Петербург, линия 3-я В.О., 34литерА | APC | Smart-UPS VT | PS0927340484 | АРС Smart-UPS VT 40 кВА | В работе | Исправен | 17.12.2009 | 17.12.2011 | 40 | 380 | 60800 |
| 350 | Мурманское отделение №8627 | 184421, обл Мурманская, р-н Печенгский, пгт Никель, пр-кт Гвардейский, 39 | Makelsan | Boxer HF33040 | BX330402C15AS00375A | ИБП | В работе | Исправен | 26.05.2016 | 26.05.2017 | 40 | 400 | 79200 |
| 351 | Псковское отделение №8630 | 182670, обл Псковская, р-н Дновский, г Дно, ул Бисениек, 2А | Makelsan | HF33010 | BX330102415AS00461A | Makelsan Boxer 10 кВА | В работе | Исправен | 26.10.2017 | 31.12.2017 | 10 | 400 | 56800 |
| 352 | Головное отделение №9055 | 187700, обл Ленинградская, р-н Лодейнопольский, г Лодейное Поле, ул Гагарина, 6к1 | APC | SURT5000XLI | NS0620009174 | ИБП | В работе | Исправен | 18.09.2014 |  | 5 | 380 | 28000 |
| 353 | Головное отделение №9055 | 188918, обл Ленинградская, р-н Выборгский, гп Советский, ул Советская, 47 | APC | SURT8000KLI | NS0620019597 | ИБП | В работе | Исправен | 14.01.2015 |  | 8 | 380 | 118400 |
| 354 | Калининградское отделение №8626 | 238520, обл Калининградская, р-н Балтийский, г Балтийск, ул Садовая, 6 | APC | Smart | PS20004493 | ИБП | В работе | Исправен | 07.10.2013 | 07.10.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 355 | Калининградское отделение №8626 | 238120, обл Калининградская, р-н Озерский, г Озерск, ул Тельмана, 1 | Makelsan | Makelsan boxer | BX3302031546AS75653 | ИБП | В работе | Исправен | 01.08.2016 | 01.08.2017 | 20 | 380 | 48000 |
| 356 | Архангельское отделение №8637 | 165300, обл Архангельская, р-н Котласский, г Котлас, ул Кузнецова, 16 | Legrand | Keor T | 1507ЗP0933005 | ИБП 1 | В работе | Исправен | 09.11.2015 | 09.11.2017 | 20 | 380 | 475200 |
| 357 | Архангельское отделение №8637 | 165300, обл Архангельская, р-н Котласский, г Котлас, ул Кузнецова, 16 | Legrand | Keor T | 1511P1307001 | ИБП 2 | В работе | Исправен | 12.11.2015 | 12.11.2017 | 20 | 380 | 474400 |
| 358 | Калининградское отделение №8626 | 238420, обл Калининградская, р-н Багратионовский, г Багратионовск, ул Центральная, 31 | Makelsan | Boxer | BXA30017330152510 | ИБП | В работе | Исправен | 01.04.2017 | 01.04.2018 | 15 | 380 | 53600 |
| 359 | Архангельское отделение №8637 | 164840, обл Архангельская, р-н Онежский, г Онега, ул Архангельская, 10 | Chloride | 60-NET 10 | 1009M10022 | ИБП | В работе | Исправен | 30.10.2010 | 30.10.2012 | 10 | 220 | 14400 |
| 360 | Мурманское отделение №8627 | 184209, обл Мурманская, г Апатиты, ул Жемчужная, 15А | APC | Smart UPS VT15/SUVT15KH2B2S | PS1231131132 | ИБП | В работе | Исправен | 30.05.2013 | 30.05.2013 | 15 | 400 | 73600 |
| 361 | Головное отделение №9055 | 191023, г Санкт-Петербург, ул Садовая, 28\_30к3 **на Невском 99** | APC | Smart-UPS VT | PS1224131640 | АРС Smart-UPS VT 30 кВА | В работе | Исправен | 11.07.2013 | 11.07.2015 | 30 | 380 | 113600 |
| 362 | Карельское отделение №8628 | 185035, Респ Карелия, г Петрозаводск, пр-кт Ленина (Центр р-н), 5 | APC | SMART-UPS VT | PS1131130354 | ИБП | В работе | Исправен | 06.06.2012 | 06.06.2014 | 20 | 380 | 84000 |
| 363 | Карельское отделение №8628 | 185014, Респ Карелия, г Петрозаводск, ш Лососинское (Древлянка р-н), 26 | APC | Smart-UPS VT | PS1336333131 | ИБП | В работе | Исправен | 02.10.2014 | 02.10.2016 | 40 | 380 | 148000 |
| 364 | Карельское отделение №8628 | 185035, Респ Карелия, г Петрозаводск, пр-кт Ленина (Центр р-н), 21 | Vybos | В-ИБП-А1-В9030Р | 900301912130085 | ИБП | В работе | Исправен | 02.02.2021 | 02.02.2021 | 30 | 380 | 147200 |
| 365 | Карельское отделение №8628 | 185005, Респ Карелия, г Петрозаводск, пр-кт Александра Невского (Зарека р-н), 31 | Makelsan | Boxer 20 kBA | BX3302000616AS00735A | ИБП | В работе | Исправен | 05.09.2016 | 05.09.2018 | 20 | 380 | 49600 |
| 366 | Карельское отделение №8628 | Респ Карелия, г Петрозаводск, пр-кт Александра Невского (Голиковка р-н), 73 | APC | Smart-UPS VT | PS1333330426 | ИБП | В работе | Исправен | 01.10.2014 | 01.10.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 367 | Головное отделение №9055 | 194358, г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 36/141лите | APC | Smart-UPS VT | PS1121331805 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 03.04.2013 | 03.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 368 | Головное отделение №9055 | 195248, г Санкт-Петербург, ш Революции, 37к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1222132343 | APC Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 02.04.2013 | 02.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 369 | Калининградское отделение №8626 | 236011, обл Калининградская, г Калининград, ул Батальная, 17А | APC | Smart | PS1327330724 | ИБП | В работе | Исправен | 21.02.2014 | 21.02.2015 | 30 | 380 | 121600 |
| 370 | Калининградское отделение №8626 | 236029, обл Калининградская, г Калининград, ул Профессора Баранова, 34 | APC | Smart | PS1310131683 | ИБП | В работе | Исправен | 05.12.2014 | 05.12.2015 | 20 | 380 | 136800 |
| 371 | Калининградское отделение №8626 | 236038, обл Калининградская, г Калининград, ул Ю.Гагарина, 99 | APC | Smart | PS1321130254 | ИБП | В работе | Исправен | 05.12.2014 | 05.12.2015 | 40 | 380 | 156800 |
| 372 | Калининградское отделение №8626 | 236005, обл Калининградская, г Калининград, ул Камская, 63 | APC | Smart | PS1413332103 | ИБП | В работе | Исправен | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 373 | Мурманское отделение №8627 | 183040, обл Мурманская, г Мурманск, ул Аскольдовцев, 25к2 | Vybos | В-ИБП-A1-В9015Р | 900151902260266 | ИБП | В работе | Исправен | 18.11.2019 | 18.11.2020 | 15 | 400 | 418400 |
| 374 | Мурманское отделение №8627 | 184230, обл Мурманская, г Полярные Зори, ул Ломоносова, 28литерА | Vybos | В-ИБП-А1-В9030Р | 900301902250004 | ИБП | В работе | Исправен | 20.11.2019 | 20.11.2022 | 30 | 400 | 625600 |
| 375 | Мурманское отделение №8627 | 183008, обл Мурманская, г Мурманск, пр-кт Кольский, 104к4 | Vybos | В-ИБП-А1-В9015Р | 900151810170201 | ИБП | В работе | Исправен | 19.11.2019 | 19.11.2022 | 15 | 400 | 531200 |
| 376 | Мурманское отделение №8627 | 184381, обл Мурманская, р-н Кольский, г Кола, пр-кт Советский, 38 | Vybos | В-ИБП-А1-В9030Р | 900301902250005 | ИБП | В работе | Исправен | 19.11.2019 | 19.11.2022 | 30 | 400 | 626400 |
| 377 | Мурманское отделение №8627 | 184355, обл Мурманская, р-н Кольский, пгт Мурмаши, ул Советская, 35 | Vybos | В-ИБП-А1-В9015Р | 900301902250111 | ИБП | В работе | Исправен | 24.08.2020 | 24.08.2023 | 15 | 400 | 210400 |
| 378 | Мурманское отделение №8627 | 184670, обл Мурманская, г Гаджиево, ул Ленина, 38 | Vybos | В-ИБП-А1-В9015Р | 90030190225112 | ИБП | В работе | Исправен | 26.08.2020 | 26.08.2023 | 15 | 400 | 446400 |
| 379 | Мурманское отделение №8627 | 184433, обл Мурманская, р-н Печенгский, г Заполярный, ул Бабикова, 6 | APC | Smart-UPS VT 20 кВА\SUVT20KH2B | PS1232331193 | ИБП | В работе | Исправен | 29.05.2013 | 29.05.2014 | 20 | 400 | 80800 |
| 380 | Мурманское отделение №8627 | 184046, обл Мурманская, р-н Кандалакшский, г Кандалакша, аллея Кировская, 11 | APC | Smart-UPS VT 15\SUVT15KH2B2S | PS1239130938 | ИБП | В работе | Исправен | 19.07.2013 | 19.07.2014 | 15 | 400 | 79200 |
| 381 | Мурманское отделение №8627 | 183038, обл Мурманская, г Мурманск, ул Карла Либкнехта, 23 | APC | Smart-UPS VT 20\SUVT20KH2B2S | PS0648340737 | ИБП | В работе | Исправен | 05.06.2015 | 05.06.2016 | 20 | 400 | 124800 |
| 382 | Мурманское отделение №8627 | 183038, обл Мурманская, г Мурманск, ул Карла Маркса, 38 | APC | Smart-UPS VT 30\SUVTP30KH4В4S | PS1231132489 | ИБП | В работе | Исправен | 29.05.2013 | 29.05.2014 | 30 | 400 | 105600 |
| 383 | Мурманское отделение №8627 | 183010, обл Мурманская, г Мурманск, пр-кт Кирова, 23 | APC | Smart-UPS VT 20\SUVT20KH2B2S | PS1222132339 | ИБП | В работе | Исправен | 29.05.2013 | 29.05.2014 | 20 | 400 | 80800 |
| 384 | Мурманское отделение №8627 | 183038, обл Мурманская, г Мурманск, пр-кт Ленина, 92 | APC | Smart-UPS VT 30\SUVTP30KH4В4S | PS1230131016 | ИБП | В работе | Исправен | 30.05.2013 | 30.05.2014 | 30 | 400 | 105600 |
| 385 | Мурманское отделение №8627 | 183036, обл Мурманская, г Мурманск, ул Капитана Маклакова, 43 | APC | Smart-UPS VT 30\SUVTP30KH4В4S | PS1230331315 | ИБП | В работе | Исправен | 29.05.2013 | 29.05.2014 | 30 | 400 | 105600 |
| 386 | Мурманское отделение №8627 | 183008, обл Мурманская, г Мурманск, ул Морская, 3 | APC | Smart-UPS VT 10\SUVT10KH2B2S | PS1231332039 | ИБП | В работе | Исправен | 27.10.2015 | 27.10.2016 | 10 | 400 | 113600 |
| 387 | Мурманское отделение №8627 | 184430, обл Мурманская, р-н Печенгский, г Заполярный, ул Юбилейная, 6 | APC | Smart-UPS VT 30\SUVTP30KH4В4S | PS1302131620 | ИБП | В работе | Исправен | 19.07.2013 | 19.07.2014 | 30 | 400 | 113600 |
| 388 | Мурманское отделение №8627 | 183034, обл Мурманская, г Мурманск, ул Адмирала флота Лобова, 19 | Makelsan | Boxer HF33015 | BX330152615AS00184A | ИБП | В работе | Исправен | 16.05.2016 | 16.05.2017 | 15 | 400 | 44000 |
| 389 | Мурманское отделение №8627 | 184530, обл Мурманская, г Оленегорск, пр-кт Ленинградский, 5 | Makelsan | Boxer HF33040 | BX330402615AS00374A | ИБП | В работе | Исправен | 24.05.2016 | 24.05.2017 | 40 | 400 | 79200 |
| 390 | Мурманское отделение №8627 | 184511, обл Мурманская, г Мончегорск, пр-кт Металлургов, 32 | Makelsan | Boxer HF33015 | BX330152615AS00183A | ИБП | В работе | Исправен | 17.05.2016 | 17.05.2017 | 15 | 400 | 44000 |
| 391 | Мурманское отделение №8627 | 184511, обл Мурманская, г Мончегорск, пр-кт Металлургов, 48к1 | Makelsan | Boxer HF33015 | BX330152615AS00182A | ИБП | В работе | Исправен | 18.05.2016 | 18.05.2017 | 15 | 400 | 44000 |
| 392 | Мурманское отделение №8627 | 184511, обл Мурманская, г Мончегорск, пр-кт Металлургов, 33 | Makelsan | Boxer HF33010 | BX330102415AS00457A | ИБП | В работе | Исправен | 17.05.2016 | 17.05.2017 | 10 | 400 | 42400 |
| 393 | Мурманское отделение №8627 | 183035, обл Мурманская, г Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, 62 | APC | Smart-UPS VT 40\SUVT40KH2B2S | PS1222132901 | ИБП | В работе | Исправен | 23.01.2014 | 23.01.2015 | 40 | 400 | 130400 |
| 394 | Мурманское отделение №8627 | 183032, обл Мурманская, г Мурманск, пр-кт Ленина, 23к1 | APC | Smart-UPS VT 40\SUVT40KH2B2S | PS1222132902 | ИБП | В работе | Исправен | 29.05.2014 | 29.05.2015 | 40 | 400 | 139200 |
| 395 | Мурманское отделение №8627 | 183052, обл Мурманская, г Мурманск, пр-кт Кольский, 194 | APC | Smart UPS VT 10\SUVTP10KH2B2S | PS1222132903 | ИБП | В работе | Исправен | 30.12.2014 | 30.12.2015 | 10 | 400 | 92800 |
| 396 | Мурманское отделение №8627 | 183053, обл Мурманская, г Мурманск, ул Крупской, 4 | APC | Smart UPS VT 30\ SUVT30KH4B4S | PS1222132904 | ИБП | В работе | Исправен | 28.10.2014 | 28.10.2015 | 30 | 400 | 137600 |
| 397 | Мурманское отделение №8627 | 184042, обл Мурманская, р-н Кандалакшский, г Кандалакша, ул Аэронавтов, 2 | APC | Smart UPS VT 30\SUVT30KH4B4S | PS1222132905 | ИБП | В работе | Исправен | 01.10.2013 | 01.10.2014 | 30 | 400 | 121600 |
| 398 | Мурманское отделение №8627 | 183034, обл Мурманская, г Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, 45/1 | APC | Smart UPS VT 20\SUVT20KH2B2S | PS1222132908 | ИБП | В работе | Исправен | 30.12.2014 | 30.12.2015 | 20 | 400 | 112000 |
| 399 | Мурманское отделение №8627 | 184606, обл Мурманская, г Североморск, ул Сафонова, 12 | APC | Smart UPS VT 20\SUVT20KH2B2S | PS1222132909 | ИБП | В работе | Исправен | 03.10.2014 | 03.10.2015 | 20 | 400 | 105600 |
| 400 | Мурманское отделение №8627 | 183014, обл Мурманская, г Мурманск, пр-кт Кольский, 152а | APC | Smart UPS VT 30\SUVT30KH4B4S | PS1222132910 | ИБП | В работе | Исправен | 28.10.2014 | 28.10.2015 | 30 | 400 | 137600 |
| 401 | Мурманское отделение №8627 | 184511, обл Мурманская, г Мончегорск, пр-кт Металлургов, 7 | APC | Smart UPS VT 40\SUVT40KH4B4S | PS1222132911 | ИБП | В работе | Исправен | 01.10.2013 | 01.10.2014 | 40 | 400 | 130400 |
| 402 | Мурманское отделение №8627 | 184209, обл Мурманская, г Апатиты, ул Ферсмана, 32А | APC | Smart UPS VT 40\SUVT40KH4B4S | PS1222132912 | ИБП | В работе | Исправен | 01.10.2013 | 01.10.2014 | 40 | 400 | 130400 |
| 403 | Новгородское отделение №8629 | 173016, обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Ломоносова, 3к1 | APC | SUVTPF15KB2H | PS1231131128 | АРС | В работе | Исправен | 02.01.2012 | 02.01.2013 | 15 | 380 | 56800 |
| 404 | Новгородское отделение №8629 | 173023, обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Ломоносова, 14/20 | APC | SUVTP10KН2В2S | PS1123130516 | АРС | В работе | Исправен | 23.12.2009 | 23.12.2010 | 10 | 380 | 36000 |
| 405 | Новгородское отделение №8629 | 173025, обл Новгородская, г Великий Новгород, пр-кт Мира, 13к1 | APC | SUVTP10KH2B2S | PS1123130504 | АРС | В работе | Исправен | 25.11.2011 | 25.11.2012 | 10 | 380 | 51200 |
| 406 | Новгородское отделение №8629 | 173001, обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Большая Санкт-Петербургская, 13 | APC | SUVTPF40KB4H | PS1222134117 | АРС | В работе | Исправен | 26.06.2013 | 26.06.2014 | 40 | 380 | 122400 |
| 407 | Новгородское отделение №8629 | 174401, обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Сушанская, 1В/2 | APC | SUVTP15KН2В2S | PS1231131106 | APC | В работе | Исправен | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 15 | 380 | 73600 |
| 408 | Новгородское отделение №8629 | 173007, обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Чудинцева, 2 | APC | SUVTP20KН2В2S | PS1338330249 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 20 | 380 | 112000 |
| 409 | Новгородское отделение №8629 | 173020, обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Большая Московская, 110/2 | APC | SUVTPF20KB2H | PS1113141596 | АРС | В работе | Исправен | 24.10.2011 | 24.10.2012 | 20 | 380 | 62400 |
| 410 | Псковское отделение №8630 | обл Псковская, г Великие Луки, пр-кт Октябрьский, 65 | Riello | UPS MST 20 | MN46UT580220001 | Riello UPS MST 20 | В работе | Исправен | 19.02.2020 | 19.02.2022 | 20 | 400 | 145600 |
| 411 | Мурманское отделение №8627 | 184650, обл Мурманская, г Полярный, ул Советская, 14 | Makelsan | Boxer HF33020 | BX330204616AS00962A | ИБП | В работе | Исправен | 30.03.2017 | 30.03.2018 | 20 | 380 | 56000 |
| 412 | Мурманское отделение №8627 | 183038, обл Мурманская, г Мурманск, пр-кт Ленина, 47 | APC | Smart-UPS VT 40\SUVT40KH4B4S | PS1222134098 | ИБП | В работе | Исправен | 17.12.2013 | 17.12.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 413 | Калининградское отделение №8626 | 238710, обл Калининградская, р-н Неманский, г Неман, ул Победы, 32 | Makelsan | Boxer | BX33053525236AS00421 | ИБП | В работе | Исправен | 01.07.2016 | 01.07.2017 | 20 | 380 | 48000 |
| 414 | Калининградское отделение №8626 | 236039, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Ленинский, 34А\_38 | APC | Smart | PS1229131167 | ИБП | В работе | Исправен | 07.10.2013 | 07.10.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 415 | Калининградское отделение №8626 | 236041, обл Калининградская, г Калининград, ул А.Невского, 50\_52а | APC | Smart | PS13797630 | ИБП | В работе | Исправен | 05.12.2013 | 05.12.2014 | 30 | 380 | 121600 |
| 416 | Калининградское отделение №8626 | 236041, обл Калининградская, г Калининград, ул А.Невского, 50\_52а | APC | Boxer | PS1310131708 | ИБП | В работе | Исправен | 05.12.2013 | 05.12.2014 | 20 | 380 | 114400 |
| 417 | Калининградское отделение №8626 | 238560, обл Калининградская, р-н Светлогорский, г Светлогорск, пр-кт Калининградский, 77А | APC | Smart | PS1237330713 | ИБП | В работе | Исправен | 04.09.2013 | 04.09.2014 | 40 | 380 | 122400 |
| 418 | Новгородское отделение №8629 | 174150, обл Новгородская, р-н Шимский, рп Шимск, ул Набережная, 7 | APC | SUVTP15KH2В2S | PS1129130976 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 15 | 380 | 56800 |
| 419 | Карельское отделение №8628 | 186660, Респ Карелия, р-н Лоухский, пгт Лоухи, ул Первомайская, 13а | APC | SMART-UPS VT | PS1141331320 | ИБП | В работе | Исправен | 30.11.2012 | 30.11.2014 | 40 | 380 | 104800 |
| 420 | Карельское отделение №8628 | 186430, Респ Карелия, р-н Сегежский, пгт Надвоицы, ул 50 лет Октября, 39 | Makelsan | B11D004 | 3bB6150316706980004 | ИБП | В работе | Исправен | 20.01.2016 | 20.01.2018 | 10 | 220 | 40800 |
| 421 | Карельское отделение №8628 | 185001, Респ Карелия, г Петрозаводск, пр-кт Первомайский (Первомайский р-н), 19 | APC | Smart-UPS VT | PS1302131623 | ИБП | В работе | Исправен | 13.11.2013 | 13.11.2015 | 30 | 380 | 121600 |
| 422 | Мурманское отделение №8627 | обл Мурманская, г Североморск, ул Северная Застава, 5 | Makelsan | Boxer HF33020 | BX330204616AS00961A | ИБП | В работе | Исправен | 30.03.2017 | 01.01.2018 | 20 | 400 | 56000 |
| 423 | Мурманское отделение №8627 | 183017, обл Мурманская, г Мурманск, ул Адмирала флота Лобова, 36 | APC | Smart UPS VT 15\SUVT15KH2B2S | PS1222132906 | ИБП | В работе | Исправен | 17.02.2015 | 17.02.2015 | 15 | 400 | 107200 |
| 424 | Калининградское отделение №8626 | 238590, обл Калининградская, г Пионерский, ул Комсомольская, 6 | APC | Smart | PS1429330950 | ИБП | В работе | Исправен | 01.12.2015 | 01.12.2016 | 40 | 380 | 192000 |
| 425 | Калининградское отделение №8626 | 236006, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Московский, 12 | APC | Smart | PS1237371319 | ИБП1 | В работе | Исправен | 23.04.2013 | 23.04.2014 | 40 | 380 | 113600 |
| 426 | Калининградское отделение №8626 | 236029, обл Калининградская, г Калининград, ул Гайдара, 97 | APC | Smart | PS1427131042 | ИБП | В работе | Исправен | 05.12.2014 | 05.12.2015 | 20 | 380 | 136800 |
| 427 | Калининградское отделение №8626 | 238750, обл Калининградская, г Советск, ул Гончарова, 12 | APC | Smart | PS1234132173 | ИБП | В работе | Исправен | 04.09.2013 | 04.09.2014 | 40 | 380 | 122400 |
| 428 | Калининградское отделение №8626 | 238326, обл Калининградская, р-н Зеленоградский, г Зеленоградск, пр-кт Курортный, 4 | APC | Smart | PS1310131733 | ИБП | В работе | Исправен | 01.03.2014 | 01.03.2015 | 40 | 380 | 130400 |
| 429 | Калининградское отделение №8626 | 236006, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Ленинский, 69\_73 | APC | Smart | PS1239331703 | ИБП | В работе | Исправен | 07.10.2013 | 07.10.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 430 | Калининградское отделение №8626 | 236039, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Ленинский, 123\_129 | APC | Smart | PS1228331544 | ИБП | В работе | Исправен | 07.10.2013 | 07.10.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 431 | Калининградское отделение №8626 | 236001, обл Калининградская, г Калининград, ул Генерала Челнокова, 11 | APC | Smart | PS1411331232 | ИБП | В работе | Исправен | 05.12.2014 | 05.12.2015 | 20 | 380 | 136800 |
| 432 | Калининградское отделение №8626 | 236006, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Московский, 244 | APC | Smart | PS1429330951 | ИБП | В работе | Исправен | 30.12.2014 | 30.12.2015 | 20 | 380 | 136800 |
| 433 | Калининградское отделение №8626 | 236006, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Ленинский, 2\_4 | APC | Smart | PS20004528 | ИБП | В работе | Исправен | 07.10.2013 | 07.10.2014 | 20 | 380 | 114400 |
| 434 | Калининградское отделение №8626 | 236022, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Советский, 38\_38А | APC | Smart | PS5500286194 | ИБП | В работе | Исправен | 05.12.2014 | 05.12.2015 | 15 | 380 | 120000 |
| 435 | Калининградское отделение №8626 | обл Калининградская, г Калининград, ул Чекистов/ул Красная, 32-36/102 | APC | Smart | PS1228331543 | ИБП | В работе | Исправен | 04.09.2013 | 04.09.2014 | 40 | 380 | 122400 |
| 436 | Калининградское отделение №8626 | 236010, обл Калининградская, г Калининград, ул Белинского, 38 | APC | Smart | PS1402131593 | ИБП | В работе | Исправен | 05.12.2014 | 05.12.2015 | 40 | 380 | 156800 |
| 437 | Калининградское отделение №8626 | 236040, обл Калининградская, г Калининград, ул Черняховского, 4Б | APC | Smart | PS1336333123 | ИБП | В работе | Исправен | 30.12.2014 | 30.12.2015 | 40 | 380 | 156800 |
| 438 | Калининградское отделение №8626 | 236006, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Московский, 111\_121 | APC | Smart | PS1119340553 | ИБП | В работе | Исправен | 02.02.2012 | 02.02.2013 | 10 | 380 | 62400 |
| 439 | Калининградское отделение №8626 | 236022, обл Калининградская, г Калининград, ул Фестивальная аллея, 8 | APC | Smart | PS1310131712 | ИБП | В работе | Исправен | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 440 | Калининградское отделение №8626 | 236004, обл Калининградская, г Калининград, ул Дзержинского, 42 | APC | Smart | PS1222134068 | ИБП | В работе | Исправен | 07.10.2013 | 07.10.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 441 | Калининградское отделение №8626 | обл Калининградская, г Калининград, ул 9 Апреля, 7 | APC | Smart | PS1119340554 | ИБП | В работе | Исправен | 29.12.2011 | 29.12.2012 | 15 | 380 | 66400 |
| 442 | Псковское отделение №8630 | 182300, обл Псковская, р-н Пустошкинский, г Пустошка, ул Октябрьская, 41 | APC | Smart-UPS VT | PS0741341259 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 21.08.2008 | 21.08.2011 | 15 | 400 | 33600 |
| 443 | Псковское отделение №8630 | 182900, обл Псковская, р-н Локнянский, рп Локня, ул Чкалова, 2а | APC | Smart-UPS VT | PS1128230023 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 28.03.2012 | 28.03.2015 | 15 | 400 | 66400 |
| 444 | Псковское отделение №8630 | 182010, обл Псковская, р-н Куньинский, рп Кунья, ул Дзержинского, 3 | APC | Smart-UPS VT | PS0746340514 | APC Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 21.04.2008 | 21.04.2011 | 10 | 400 | 31200 |
| 445 | Псковское отделение №8630 | 182200, обл Псковская, р-н Новосокольнический, г Новосокольники, ул Советская, 5 | APC | Smart-UPS VT | PS0621144001 | APC Smart-UPS VT | В работе | Исправен | 14.03.2014 | 14.03.2017 | 10 | 400 | 100000 |
| 446 | Псковское отделение №8630 | 182113, обл Псковская, г Великие Луки, пр-кт Ленина, 41 | APC | Smart-UPS VT | PS1309131246 | АРС Smart-UPS VT 40kVA | В работе | Исправен | 17.12.2013 | 17.12.2016 | 40 | 400 | 130400 |
| 447 | Псковское отделение №8630 | 181270, обл Псковская, р-н Палкинский, рп Палкино, ул Псковская, 7 | APC | Smart-UPS VT | PS0811340562 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 21.08.2008 | 21.08.2011 | 15 | 400 | 33600 |
| 448 | Псковское отделение №8630 | 180016, обл Псковская, г Псков, пр-кт Рижский, 29/31 | APC | Smart-UPS VT | PS1112340363 | АРС Smart-UPS VT | В работе | Исправен | 31.10.2017 | 31.12.2017 | 40 | 400 | 288000 |
| 449 | Псковское отделение №8630 | 180000, обл Псковская, г Псков, пр-кт Октябрьский, 14 | APC | Smart-UPS VT | PS1231131143 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 07.03.2013 | 07.03.2016 | 15 | 400 | 86400 |
| 450 | Псковское отделение №8630 | 182110, обл Псковская, г Великие Луки, пр-кт Ленина, 48 | APC | Smart-UPS VT | PS1320330923 | АРС Smart-UPS VT 20kVA | В работе | Исправен | 14.03.2014 | 14.03.2017 | 20 | 400 | 121600 |
| 451 | Псковское отделение №8630 | 180024, обл Псковская, г Псков, ул Коммунальная, 41 | APC | Smart-UPS VT | PS1333330432 | АРС Smart-UPS VT 20kVA | В работе | Исправен | 17.12.2013 | 17.12.2015 | 20 | 400 | 114400 |
| 452 | Псковское отделение №8630 | 182115, обл Псковская, г Великие Луки, ул Вокзальная, 11 | APC | Smart-UPS VT | PS1413332100 | АРС Smart-UPS VT 20kVA | В работе | Исправен | 03.12.2014 | 03.12.2017 | 20 | 400 | 136800 |
| 453 | Псковское отделение №8630 | обл Псковская, р-н Пушкиногорский, рп Пушкинские Горы, ул Ленина, 40 | APC | Smart-UPS VT | PS0746340518 | APC Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 21.04.2008 | 21.04.2011 | 10 | 400 | 31200 |
| 454 | Псковское отделение №8630 | 182620, обл Псковская, р-н Порховский, г Порхов, пр-кт Ленина, 1 | APC | Smart-UPS VT | PS1035140660 | АРС Smart-UPS VT 15kVA | В работе | Исправен | 03.02.2012 | 03.02.2015 | 15 | 400 | 66400 |
| 455 | Псковское отделение №8630 | 180000, обл Псковская, г Псков, ул Советская, 1/3 | APC | Smart-UPS VT | PS1228131136 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 21.08.2008 | 21.08.2011 | 15 | 400 | 33600 |
| 456 | Псковское отделение №8630 | обл Псковская, р-н Печорский, г Печоры, ул Юрьевская, 20 | APC | Smart-UPS VT | PS0537142182 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 20.04.2006 | 20.04.2009 | 15 | 400 | 20000 |
| 457 | Псковское отделение №8630 | 180019, обл Псковская, г Псков, ул Алтаева, 11 | APC | Smart-UPS VT | PS1129130978 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 19.04.2012 | 19.04.2015 | 15 | 400 | 66400 |
| 458 | Псковское отделение №8630 | обл Псковская, р-н Островский, г Остров, ул 111 Стрелковой дивизии, 14 | APC | Smart-UPS VT | PS0744140300 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 15.02.2008 | 15.02.2011 | 15 | 400 | 33600 |
| 459 | Псковское отделение №8630 | 182112, обл Псковская, г Великие Луки, ул Ставского, 19 | APC | Smart-UPS VT | PS1129130970 | APC Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 07.03.2013 | 07.03.2016 | 10 | 400 | 80800 |
| 460 | Псковское отделение №8630 | 182250, обл Псковская, р-н Себежский, г Себеж, ул Пролетарская, 7 | APC | Smart-UPS VT | PS1129130979 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 28.03.2012 | 28.03.2015 | 15 | 400 | 66400 |
| 461 | Псковское отделение №8630 | 181410, обл Псковская, р-н Пыталовский, г Пыталово, ул Шафранского, 9 | APC | Smart-UPS VT | PS0738140356 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 15.02.2008 | 15.02.2011 | 15 | 400 | 33600 |
| 462 | Псковское отделение №8630 | 182840, обл Псковская, р-н Бежаницкий, рп Бежаницы, ул Смольная, 13 | APC | Smart-UPS VT | PS1349332507 | АРС Smart-UPS VT 15kVA | В работе | Исправен | 21.02.2015 | 21.02.2015 | 15 | 400 | 126400 |
| 463 | Псковское отделение №8630 | 182113, обл Псковская, г Великие Луки, пр-кт Октябрьский, 10к1 | APC | Smart-UPS VT | PS0746340507 | APC Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 21.04.2008 | 21.04.2011 | 10 | 400 | 31200 |
| 464 | Калининградское отделение №8626 | 236022, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Советский, 2А | APC | Smart | PS1310131723 | ИБП | В работе | Исправен | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 20 | 380 | 114400 |
| 465 | Псковское отделение №8630 | 180025, обл Псковская, г Псков, ул Рокоссовского, 36А | APC | Smart-UPS VT | PS0621242926 | АРС Smart-UPS VT 20kVA | В работе | Исправен | 14.03.2014 | 14.03.2017 | 20 | 400 | 121600 |
| 466 | Калининградское отделение №8626 | 236029, обл Калининградская, г Калининград, ул Озерная, 5 | Makelsan | Makelsan Boxer | BX330205216AS01034 | ИБП | В работе | Исправен | 21.08.2017 | 21.08.2018 | 20 | 380 | 60000 |
| 467 | Псковское отделение №8630 | 181110, обл Псковская, р-н Струго-Красненский, рп Струги Красные, ул Советская, 16 | APC | Smart-UPS VT | PS0529142354 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 24.04.2007 | 24.04.2010 | 15 | 400 | 26400 |
| 468 | Калининградское отделение №8626 | 236023, обл Калининградская, г Калининград, ул Маршала Борзова, 100 | APC | Smart | PS1231332021 | ИБП | В работе | Исправен | 07.10.2013 | 07.10.2014 | 20 | 380 | 114400 |
| 469 | Калининградское отделение №8626 | 236044, обл Калининградская, г Калининград, ул Интернациональная, 59\_67 | APC | Smart | PS1235330988 | ИБП | В работе | Исправен | 07.10.2013 | 07.10.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 470 | Калининградское отделение №8626 | 236005, обл Калининградская, г Калининград, ул Киевская, 95\_101 | APC | Smart | PS1421131182 | ИБП | В работе | Исправен | 07.10.2013 | 07.10.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 471 | Псковское отделение №8630 | 181000, обл Псковская, р-н Плюсский, рп Плюсса, ул Ленина, 4 | APC | Smart-UPS VT | PS0617141778 | APC Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 06.10.2006 | 06.10.2009 | 10 | 400 | 18400 |
| 472 | Псковское отделение №8630 | 182370, обл Псковская, р-н Красногородский, рп Красногородск, ул Советская, 24 | Makelsan | HF33010 | BX330102515AS00464A | Makelsan Boxer 10 кВА | В работе | Исправен | 31.10.2017 | 31.10.2019 | 10 | 400 | 58400 |
| 473 | Псковское отделение №8630 | 182500, обл Псковская, р-н Невельский, г Невель, ул Ленина, 34 | APC | Smart-UPS VT | PS1413332106 | АРС Smart-UPS VT 20kVA | В работе | Исправен | 21.11.2014 | 21.11.2017 | 20 | 400 | 136800 |
| 474 | Калининградское отделение №8626 | 238010, обл Калининградская, р-н Нестеровский, г Нестеров, ул Черняховского, 18 | APC | Smart | PS1310131687 | ИБП | В работе | Исправен | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 475 | Псковское отделение №8630 | 180016, обл Псковская, г Псков, ул Юбилейная, 36 | APC | Smart-UPS VT | PS1126330618 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 14.03.2014 | 14.03.2017 | 15 | 400 | 106400 |
| 476 | Псковское отделение №8630 | 182330, обл Псковская, р-н Опочецкий, г Опочка, ул Коммунальная, 14 | APC | Smart-UPS VT | PS0741340952 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 21.08.2008 | 21.08.2011 | 15 | 400 | 33600 |
| 477 | Новгородское отделение №8629 | 173009, обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Псковская, 21 | APC | SUVTP15KН2В2S | PS1333130061 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 15 | 380 | 101600 |
| 478 | Мурманское отделение №8627 | 184209, обл Мурманская, г Апатиты, пл Геологов, 1 | APC | APC Smart-UPS VT 20/SUVT20KH2B | PS12222132341 | ИБП | В работе | Исправен | 31.03.2014 | 31.03.2016 | 20 | 380 | 100000 |
| 479 | Вологодское отделение №8638 | 162390, обл Вологодская, р-н Великоустюгский, г Великий Устюг, ул Красная, 128 | Vybos | В-ИБП-А1-В9030Р | 900301810170215 |  | В работе | Исправен | 09.09.2019 | 09.09.2021 | 30 | 380 | 529600 |
| 480 | Вологодское отделение №8638 | 162160, обл Вологодская, р-н Вожегодский, рп Вожега, ул Связи, 10 | Vybos | В-ИБП-А1-В9015Р | 900151912160062 |  | В работе | Исправен | 27.03.2019 | 27.03.2021 | 15 | 380 | 447200 |
| 481 | Вологодское отделение №8638 | обл Вологодская, р-н Нюксенский, с Нюксеница, ул Советская, 2 | Vybos | В-ИБП-А1-В9015Р | 900151912160056 |  | В работе | Исправен | 23.03.2020 | 23.03.2022 | 15 | 380 | 446400 |
| 482 | Псковское отделение №8630 | 180017, обл Псковская, г Псков, ул Яна Фабрициуса, 10 | APC | Smart-UPS VT | PS1338330245 | АРС Smart-UPS VT 20kVA | В работе | Исправен | 13.03.2014 | 13.03.2017 | 20 | 400 | 114400 |
| 483 | Новгородское отделение №8629 | 175310, обл Новгородская, р-н Демянский, рп Демянск, ул Черняховского, 28а | APC | SUVTP20KН2В2S | PS1338330240 | АРС | В работе | Исправен | 27.05.2014 | 27.05.2015 | 20 | 380 | 100000 |
| 484 | Псковское отделение №8630 | 180024, обл Псковская, г Псков, ул Коммунальная, 48 | APC | Smart-UPS VT | PS0746340516 | APC Smart-UPS VT 10 кВА | В работе | Исправен | 31.12.2010 | 31.12.2013 | 10 | 400 | 49600 |
| 485 | Новгородское отделение №8629 | 173024, обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Свободы, 29а | APC | SUVTP30KН4В4S | PS1429330949 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 30 | 380 | 145600 |
| 486 | Архангельское отделение №8637 | 164501, обл Архангельская, г Северодвинск, ул Плюснина, 11 | Chloride | 80-NET MPR | 1004M40062 | ИБП1 | В работе | Исправен | 30.12.2010 | 30.12.2012 | 30 | 380 | 24000 |
| 487 | Архангельское отделение №8637 | 164501, обл Архангельская, г Северодвинск, ул Плюснина, 11 | Chloride | 70-NET 30/33 | 0407U30038 | ИБП2 | В работе | Исправен | 24.06.2005 | 24.06.2007 | 30 | 380 | 8800 |
| 488 | Псковское отделение №8630 | обл Псковская, р-н Дедовичский, пгт Дедовичи, ул Комсомольская, 11 | APC | Smart-UPS VT | PS1351332332 | АРС Smart-UPS VT 15kVA | В работе | Исправен | 21.11.2014 | 21.11.2017 | 15 | 400 | 120000 |
| 489 | Псковское отделение №8630 | 180019, обл Псковская, г Псков, ул Труда, 50 | APC | Smart-UPS VT | PS1224131900 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 07.03.2013 | 07.03.2016 | 20 | 400 | 99200 |
| 490 | Новгородское отделение №8629 | 174350, обл Новгородская, р-н Окуловский, г Окуловка, ул Володарского, 38стр2 | APC | SUVTP15KН2В2S | PS1349332485 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 15 | 380 | 101600 |
| 491 | Псковское отделение №8630 | 180000, обл Псковская, г Псков, пр-кт Октябрьский, 27 | APC | Smart-UPS VT | PS0617142139 | АРС Smart-UPS VT (КИЦ) | В работе | Исправен | 31.12.2010 | 31.12.2013 | 15 | 400 | 53600 |
| 492 | Псковское отделение №8630 | 180000, обл Псковская, г Псков, пр-кт Октябрьский, 27 | APC | Smart-UPS VT | PS0746340511 | АРС Smart-UPS VT (ТКУ) | В работе | Исправен | 31.12.2010 | 31.12.2013 | 15 | 400 | 53600 |
| 493 | Калининградское отделение №8626 | 238050, обл Калининградская, р-н Гусевский, г Гусев, ул Победы, 1 | Электроагрегат | ВАЙБОС | 20929585 | ИБП | В работе | Исправен | 01.07.2019 | 01.07.2020 | 40 | 380 | 364800 |
| 494 | Калининградское отделение №8626 | 238150, обл Калининградская, р-н Черняховский, г Черняховск, ул Калининградская, 5 | Makelsan | Makelsan Boxer | A5500400922 | ИБП | В работе | Исправен | 01.07.2016 | 01.07.2017 | 20 | 380 | 48000 |
| 495 | Калининградское отделение №8626 | 236006, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Московский, 24 | APC | Smart-UPS VT | PS1449130825 | ИБП | В работе | Исправен | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 496 | Калининградское отделение №8626 | 236006, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Московский, 24 | APC | Smart | PS1449130866 | ИБП | В работе | Исправен | 22.10.2015 | 22.10.2016 | 40 | 380 | 192000 |
| 497 | Новгородское отделение №8629 | 173025, обл Новгородская, г Великий Новгород, пр-кт Мира, 44/20 | APC | SUVTPF30KB4H | PS1326131352 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 30 | 380 | 105600 |
| 498 | Новгородское отделение №8629 | 174210, обл Новгородская, р-н Чудовский, г Чудово, ул Некрасова, 17 | APC | SUVTPM40KH-P | PS1222234293 | АРС | В работе | Исправен | 24.05.2011 | 24.05.2012 | 40 | 380 | 78400 |
| 499 | Новгородское отделение №8629 | 174260, обл Новгородская, р-н Маловишерский, г Малая Вишера, ул Новгородская, 20 | APC | SUVTP20KН2В2S | PS1224131902 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 20 | 380 | 62400 |
| 500 | Новгородское отделение №8629 | 174510, обл Новгородская, р-н Пестовский, г Пестово, ул Пионеров, 19 | APC | SUVTP20KН2В2S | PS1222132347 | АРС | В работе | Исправен | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 20 | 380 | 62400 |
| 501 | Новгородское отделение №8629 | 174580, обл Новгородская, р-н Хвойнинский, рп Хвойная, ул Красных Зорь, 23 | APC | SUVTP15KH2В2S | PS1248332530 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 15 | 380 | 56800 |
| 502 | Новгородское отделение №8629 | 175040, обл Новгородская, р-н Солецкий, г Сольцы, ул Ленина, 6а | Makelsan | Makkelsan Boxer HF33040 | BX330402615AS00370A | Makkelsan Boxer 40kVA | В работе | Исправен | 16.11.2016 | 16.11.2017 | 40 | 380 | 89600 |
| 503 | Новгородское отделение №8629 | 175204, обл Новгородская, р-н Старорусский, г Старая Русса, ул Крестецкая, 25 | APC | SUVTP30KН4В4S | PS1219931949 | АРС | В работе | Исправен | 21.08.2012 | 21.08.2013 | 30 | 380 | 88800 |
| 504 | Новгородское отделение №8629 | 175202, обл Новгородская, р-н Старорусский, г Старая Русса, ул Санкт-Петербургская, 13/63 | APC | SUVTP15KH2В2S | PS1349332492 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 15 | 380 | 101600 |
| 505 | Новгородское отделение №8629 | 175449, обл Новгородская, р-н Валдайский, г Валдай, ул Белова, 31 | APC | SUVTPF40KB4H | PS1335130441 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 506 | Карельское отделение №8628 | 186931, Респ Карелия, г Костомукша, ул Строителей, 19 | APC | SMART-UPS VT | PS12300150195 | ИБП | В работе | Исправен | 02.09.2013 | 02.09.2015 | 10 | 230 | 87200 |
| 507 | Новгородское отделение №8629 | обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, ул Алексея Кузнецова, 38 | APC | SUVTP40KH4B4S | PS1141331319 | АРС | В работе | Исправен | 24.07.2008 | 24.07.2009 | 40 | 380 | 43200 |
| 508 | Калининградское отделение №8626 | 238600, обл Калининградская, р-н Славский, г Славск, ул Советская, 18 | APC | Smart | PS14491307 | ИБП | В работе | Исправен | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 20 | 380 | 114400 |
| 509 | Псковское отделение №8630 | обл Псковская, р-н Гдовский, г Гдов, ул Никитина, 7А | Makelsan | HF33015 | BX330152515AS0180A | Makelsan Boxer 15 кВА | В работе | Исправен | 31.10.2017 | 31.10.2019 | 15 | 400 | 60800 |
| 510 | Новгородское отделение №8629 | 174411, обл Новгородская, р-н Боровичский, г Боровичи, пл Спасская, 6 | APC | SUVTP30KН4В4S | PS1345131806 | АРС | В работе | Исправен | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 30 | 380 | 145600 |
| 511 | Калининградское отделение №8626 | 238340, обл Калининградская, г Светлый, ул Калининградская, 21 | APC | Smart | PS5500407110 | ИБП | В работе | Исправен | 05.12.2014 | 05.12.2015 | 20 | 380 | 136800 |
| 512 | Калининградское отделение №8626 | 238210, обл Калининградская, р-н Гвардейский, г Гвардейск, пер Центральный, 2А | APC | Smart | PS1222134071 | ИБП | В работе | Исправен | 07.10.2013 | 07.10.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 513 | Калининградское отделение №8626 | 236022, обл Калининградская, г Калининград, ул Е.Ковальчук, 3\_9 | APC | Smart | PS1427131043 | ИБП | В работе | Исправен | 30.12.2014 | 30.12.2015 | 20 | 380 | 136800 |
| 514 | Калининградское отделение №8626 | 236006, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Московский, 12 | APC | Boxer | PS1228331531 | ИБП2 | В работе | Исправен | 01.06.2012 | 01.06.2012 | 20 | 380 | 84000 |
| 515 | Калининградское отделение №8626 | 238400, обл Калининградская, р-н Правдинский, г Правдинск, ул Багратиона, 7 | APC | Smart | PS1331332015 | ИБП | В работе | Исправен | 07.10.2013 | 07.10.2014 | 40 | 380 | 130400 |
| 516 | Калининградское отделение №8626 | 238750, обл Калининградская, г Советск, ул Гончарова, 12 | APC | boxer | PS00681007 | ИБП | В работе | Исправен | 01.12.2012 | 01.12.2013 | 20 | 380 | 91200 |
| 517 | Карельское отделение №8628 | 185003, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Калинина (Голиковка р-н), 45 | APC | Smart-UPS VT | PS1231332013 | ИБП | В работе | Исправен | 22.04.2013 | 22.04.2014 | 15 | 380 | 86400 |
| 518 | Карельское отделение №8628 | 185026, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Ровио (Кукковка р-н), 18 | Makelsan | BOXER 20 кVA | ВХ330200616АS00736А | ИБП | В работе | Исправен | 02.11.2016 | 02.11.2018 | 20 | 380 | 52000 |
| 519 | Карельское отделение №8628 | 185026, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Ровио (Кукковка р-н), 15 | APC | SMART-UPS VT | PS1310131722 | ИБП | В работе | Исправен | 18.01.2014 | 18.01.2016 | 40 | 380 | 130400 |
| 520 | Карельское отделение №8628 | 185033, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Репникова (Ключевая р-н), 11 | APC | Smart-UPS VT | PS1308130833 | ИБП | В работе | Исправен | 31.07.2013 | 31.07.2014 | 30 | 380 | 113600 |
| 521 | Карельское отделение №8628 | 185034, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Ключевая (Ключевая р-н), 14 | APC | Smart-UPS VT | PS1338131089 | ИБП | В работе | Исправен | 01.10.2014 | 01.10.2015 | 30 | 380 | 137600 |
| 522 | Карельское отделение №8628 | 185035, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Андропова (Центр р-н), 4 | APC | SMART-UPS VT | PS1209130728 | ИБП | В работе | Исправен | 27.06.2012 | 27.06.2014 | 20 | 380 | 84000 |
| 523 | Головное отделение №9055 | 197082, г Санкт-Петербург, ул Туристская, 28к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1425131236 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 13.03.2015 | 13.03.2017 | 20 | 380 | 144800 |
| 524 | Карельское отделение №8628 | 186120, Респ Карелия, р-н Пряжинский, пгт Пряжа, ул Советская, 55 | APC | SMART-UPS VT | PS1130130350 | ИБП | В работе | Исправен | 13.08.2012 | 13.08.2014 | 15 | 380 | 73600 |
| 525 | Карельское отделение №8628 | 186000, Респ Карелия, р-н Олонецкий, г Олонец, ул Урицкого, 15а | APC | Smart-UPS VT | PS1229131159 | ИБП | В работе | Исправен | 25.04.2013 | 25.04.2014 | 30 | 380 | 105600 |
| 526 | Головное отделение №9055 | 192239, г Санкт-Петербург, ул Димитрова, 12к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1231332011 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 02.04.2013 | 02.04.2015 | 20 | 380 | 99200 |
| 527 | Карельское отделение №8628 | 186810, Респ Карелия, р-н Питкярантский, г Питкяранта, ул Победы, 1 | APC | SMART-UPS VT | PS1143130768 | ИБП | В работе | Исправен | 30.11.2012 | 30.11.2014 | 20 | 380 | 91200 |
| 528 | Головное отделение №9055 | 195027, г Санкт-Петербург, пр-кт Среднеохтинский, 10литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1320130830 | АРС Smart-UPS VT 15 кВА | В работе | Исправен | 15.05.2014 | 15.05.2016 | 15 | 380 | 106400 |
| 529 | Карельское отделение №8628 | 186790, Респ Карелия, г Сортавала, ул Карельская, 13 | Vybos | В-ИБП-А1-В9940 | SIN990401912160070 | ИБП | В работе | Исправен | 03.02.2021 | 02.02.2024 | 40 | 380 | 466400 |
| 530 | Головное отделение №9055 | 198320, г Санкт-Петербург, г Красное Село, пр-кт Ленина, 92к1литерА | APC | Smart-UPS VT | PS1129130975 | АРС Smart-UPS VT 20 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2011 | 01.01.2013 | 20 | 380 | 60800 |
| 531 | Карельское отделение №8628 | 186730, Респ Карелия, р-н Лахденпохский, г Лахденпохья, ул Заходского, 5 | Makelsan | BOXER 20kVA | BX3302000616AS00737A | ИБП | В работе | Исправен | 26.09.2016 | 26.09.2018 | 20 | 380 | 164000 |
| 532 | Карельское отделение №8628 | 186931, Респ Карелия, г Костомукша, ул Калевала, 14 | APC | SMART-UPS VT | PS1141331322 | ИБП | В работе | Исправен | 03.10.2014 | 03.10.2016 | 40 | 380 | 148000 |
| 533 | Карельское отделение №8628 | 186930, Респ Карелия, г Костомукша, пр-кт Горняков, 6 | APC | SMART-UPS VT | PS1231131121 | ИБП | В работе | Исправен | 02.09.2013 | 02.09.2015 | 20 | 380 | 106400 |
| 534 | Карельское отделение №8628 | 186615, Респ Карелия, р-н Кемский, г Кемь, ул Гидростроителей, нет | APC | SMART-UPS VT | PS123131116 | ИБП | В работе | Исправен | 01.08.2013 | 01.08.2015 | 20 | 380 | 106400 |
| 535 | Карельское отделение №8628 | 186610, Респ Карелия, р-н Кемский, г Кемь, пр-кт Пролетарский, 19 | APC | SMART-UPS VT | PS1265814736 | ИБП | В работе | Исправен | 08.10.2014 | 08.10.2016 | 20 | 380 | 129600 |
| 536 | Карельское отделение №8628 | 186500, Респ Карелия, р-н Беломорский, г Беломорск, ул Герцена, 18 | APC | Smart-UPS VT | PS1229131166 | ИБП | В работе | Исправен | 01.08.2013 | 01.08.2014 | 30 | 380 | 113600 |
| 537 | Карельское отделение №8628 | 186420, Респ Карелия, р-н Сегежский, г Сегежа, ул Советская, 6 | APC | Smart-UPS VT | PS1237330731 | ИБП | В работе | Исправен | 01.08.2013 | 01.08.2014 | 20 | 380 | 106400 |
| 538 | Карельское отделение №8628 | 186422, Респ Карелия, р-н Сегежский, г Сегежа, ул Спиридонова, 25 | APC | Smart-UPS VT | PS1141331306 | ИБП | В работе | Исправен | 23.04.2013 | 10.08.2015 | 40 | 380 | 113600 |
| 539 | Карельское отделение №8628 | Респ Карелия, р-н Медвежьегорский, г Медвежьегорск, ул Дзержинского, 1 | APC | SMART-UPS VT | PS1427131047 | ИБП | В работе | Исправен | 18.03.2015 | 18.03.2017 | 20 | 230 | 152000 |
| 540 | Карельское отделение №8628 | 186223, Респ Карелия, р-н Кондопожский, г Кондопога, ул Новокирпичная, 1 | APC | SMART-UPS VT | PS1338330251 | ИБП | В работе | Исправен | 20.01.2014 | 20.01.2016 | 20 | 380 | 114400 |
| 541 | Карельское отделение №8628 | 186225, Респ Карелия, р-н Кондопожский, г Кондопога, ул Пролетарская, 32 | APC | SMART-UPS VT | PS1112140443 | ИБП | В работе | Исправен | 14.04.2013 | 14.04.2015 | 30 | 380 | 105600 |
| 542 | Карельское отделение №8628 | 186960, Респ Карелия, р-н Муезерский, пгт Муезерский, ул Октябрьская, 33 | APC | SMART-UPS VT | PS1128130598 | ИБП | В работе | Исправен | 12.11.2012 | 12.11.2014 | 30 | 380 | 97600 |
| 543 | Карельское отделение №8628 | 186870, Респ Карелия, р-н Суоярвский, г Суоярви, ул Победы, 15 | APC | Smart-UPS VT | PS1229131153 | ИБП | В работе | Исправен | 25.04.2013 | 25.04.2014 | 30 | 380 | 105600 |
| 544 | Карельское отделение №8628 | 186150, Респ Карелия, р-н Пудожский, г Пудож, ул Ленина, 72 | APC | SMART-UPS VT | PS1133130389 | ИБП | В работе | Исправен | 24.04.2013 | 24.04.2015 | 30 | 380 | 105600 |
| 545 | Карельское отделение №8628 | 185002, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Чапаева (Перевалка р-н), 44 | APC | Smart-UPS VT | PS1425131230 | ИБП | В работе | Исправен | 16.03.2015 | 16.03.2016 | 20 | 380 | 152000 |
| 546 | Карельское отделение №8628 | 185035, Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Красноармейская (Центр р-н), 25 | APC | SMART-UPS VT | PS1115340362 | ИБП | В работе | Исправен | 07.09.2012 | 07.09.2014 | 30 | 380 | 97600 |
| 547 | Головное отделение №9055 | 190013, г Санкт-Петербург, ул Верейская, 16литерА | Makelsan | HF33040 | 2815AS00382A | Makelsan Boxer 40 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2016 | 01.01.2018 | 40 | 380 | 72800 |
| 548 | Головное отделение №9055 | 190013, г Санкт-Петербург, ул Верейская, 16литерА | Makelsan | HF 33040 | 2815AS00386A | Makelsan Boxer 40 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2016 | 01.01.2018 | 40 | 380 | 72800 |
| 549 | Головное отделение №9055 | 190013, г Санкт-Петербург, ул Верейская, 16литерА | Makelsan | HF33040 | 2815AS00383A | Makelsan Boxer 40 кВА | В работе | Исправен | 01.01.2016 | 01.01.2018 | 40 | 380 | 72800 |